货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：     全院无线网络改造

招  标  人：        三明市第一医院

日      期：　        2019年6月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就全院无线网络改造进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：全院无线网络改造

二、项目内容及要求：

根据我院医疗信息化建设的总体要求，除满足HIS、PACS、LIS、RIS、HRP、移动查房、移动护理等一系列应用外，还应兼顾信息化建设过程中需实现的患者生命体征采集、婴儿防盗、冷链管理、资产管理、医疗垃圾管理、环境监控、能耗管理等多类型物联网及医疗遥测等应用。而现有的内网无线网络设备老旧，信号差，且无法扩展物联网等应用需求，故我院需要一套针对医疗业务需求(含物联网业务等)行之有效的安全、可靠及具扩展性的无线网络基础平台。

基础平台应支持IEEE802.11a/b/g/n/ac、ZigBee、RFID、LoRa、NB-IoT、WMTS等不同技术协议、不同频点的医疗级应用。

1、支持多频合路技术。

(1)满足无线数据网的国家标准（信部无[2001]653号的2400-2483.5MHz、信部无[2002]277号文件规定5725-5825MHz及信部无[2012]620号文件规定的 5150-5350MHz频点）

(2)满足物联网应用相关的国家规范（信部无[2007]205号规定的920-925MHz频点）

(3)满足生物医学遥测应用相关的国家标准（信部无[2005]423号文件规定的407-425MHz、608-630MHz频点）

2、扩展灵活性的要求

(1)扩展不同应用可以不受不同品牌、厂商的限制，实现数据网、物联网及医疗遥测网络等基础链路部分共用，避免重复建设，重复投资。

(2)能够通过扩展不同频率的信号接收接入设备，同时提供多类型、多频点物联网及医疗遥测等系统的信号覆盖。

三、要求不低于三年的维护期（维保期）。

项目必须包括但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
     报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2019年06月15日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（120急诊六楼）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院（列东街29号）120急诊六楼信息科

邮编：365001；电话：0598-8803950  联系人：邱先生

七、报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目合同或中标通知书（能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，

报价书及合同均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日