|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **附件三 三明市第一医院新冠肺炎病毒检测仪器设备采购清单** | | | |
| **序号** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 移动紫外消毒车 | 台 | 4 |
| 2 | UPS电源（＞15KW/2HR） | 台 | 1 |
| 3 | 可上网计算机、刷卡机、条码枪、打印机 | 套 | 10 |
| 4 | 信息系统改造 | 套 | 1 |
| 5 | 单道可调量程移液器  （10μl、100μl、200μl、1ml） | 套 | 4 |
| 6 | 超低温冰箱（-30℃）400L | 台 | 1 |
| 7 | 双温冰箱（4℃/-30℃）200L | 台 | 3 |
| 8 | 超净工作台 | 台 | 1 |
| 9 | 全自动开盖加样系统 | 台 | 1 |
| 10 | 全自动核酸提取仪（96通量） | 台 | 2 |
| 11 | 全自动核酸提取仪  （48通量，用于混样的大提取仪） | 台 | 1 |
| 12 | 半全自动核酸提取仪（32通量） | 台 | 2 |
| 13 | 全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统 | 套 | 1 |
| 14 | 生物安全柜（双人） | 台 | 1 |
| 15 | 单道可调量程移液器  （10μl、100μl、200μl、1ml） | 套 | 8 |
| 16 | 台式高速冷冻离心机 | 台 | 3 |
| 17 | 掌上迷你离心机（单管） | 台 | 4 |
| 18 | 掌上迷你离心机（八联管） | 台 | 4 |
| 19 | 旋涡混匀器 | 台 | 14 |
| 20 | 排枪（5-50μl） | 台 | 7 |
| 21 | 恒温孵育箱（水浴） | 台 | 1 |
| 22 | 恒温孵育箱（空气浴） | 台 | 2 |
| 23 | 高压灭菌器（100L） | 台 | 4 |
| 24 | 空气消毒机 | 台 | 4 |
| 25 | 实时荧光定量PCR扩增仪（96孔） | 台 | 14 |
| 26 | 运输箱、消毒喷壶 | 套 | 40 |