福建省政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

项目名称：三明市第一医院教学设备货物类采购项目

备案编号：G-YYY-GK-202103-B0156-IDN

招标编号：[350400]ZK[GK]2021004

采购人： 三明市第一医院

代理机构：福建省中凯招标代理有限公司

2021年03月

第一章   投标邀请

福建省中凯招标代理有限公司采用公开招标方式组织三明市第一医院教学设备货物类采购项目（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：G-YYY-GK-202103-B0156-IDN。

2、招标编号：[350400]ZK[GK]2021004。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。
  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：进口产品，不适用于本项目。节能产品，适用于（合同包1），按照财库[2019]19号文所附品目清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照财库[2019]18号文所附品目清单执行。信息安全产品，适用于（合同包1）。小型、微型企业，适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于本项目，按照下列规定执行：（1）投标人针对“信用信息查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为投标无效。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），视为查询结果未存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关的信息。③若此项规定与招标文件其他部分有矛盾的，以此项规定为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：
包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格要求 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准,①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内。 |

6.3是否接受联合体投标：接受的合同包有：合同包1。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：三明市第一医院

地址：三明市梅列区列东街东新1路29号

联系方法：8803935

13、代理机构：福建省中凯招标代理有限公司

地址：福州市鼓楼区古田路121号华福大厦写字楼4楼A单元121

联系方法：0598-5186662

附1：账户信息

投标保证金账户

开户名称：福建省中凯招标代理有限公司

开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

特别提示

1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 品目号预算 | 合同包预算 | 投标保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1; 教学专用仪器; 否; 1（批）; 3,800,000.0000. | 3800000 | 76000 |

第二章   投标人须知前附表（表1、2）

表1

| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 招标文件 （第三章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数： （1）纸质投标文件： ①资格及资信证明部分的正本1份、副本3份，报价部分的正本1份、副本3份，技术商务部分的正本1份、副本3份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存1份。 （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。 |
| 3 | 10.5-（2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料： （1）投标文件的补充、修改或撤回； （2）其他内容或材料：无。 |
| 4 | 10.7-（1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包： 不允许。 |
| 5 | 10.8-（1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-（2） | 密封及其标记的具体形式： （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。 （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省中凯招标代理有限公司不承担责任。 （3）其他：无。 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）： （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。 （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人： ①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“价格部分”的得分高低排序；若价格得分相同则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。 ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。 ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。 （3）本项目确定的中标人家数： ①本项目确定合同包1中标人数为1家； ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。 |
| 9 | 15.1-（2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。 |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑 （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。 （2）质疑时效期间： ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省中凯招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省中凯招标代理有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。 ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：三明市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项： (1)本项目代理服务费由中标人支付。 (2)其他：本项目的招标代理服务费(中标服务费)向中标人收取，中标人应按差额定率累进法计算 。 收费费率标准 100万元以下 1.5% 100-500 1.1% 缴后不退 招标代理服务费缴交银行帐号：开户名称：福建省中凯招标代理有限公司三明分公司 开户银行：中国工商银行三明市列东分行 账 号：1404 0483 0960 1060 924 |
| 备注 |  | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

| 关于电子招标投标活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。 （2）将招标文件第四章资格审查与评标的“一、资格审查”中财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）的“1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。的内容修正为下列内容：第四章资格审查与评标的“一、资格审查”中财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）的“1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2019年度或2020的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。后适用本项目的电子招标投标活动。 （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准： ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。 c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》 c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。 c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。 c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。 ④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。 ⑤关于投标人的CA证书： a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。 ⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。 b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金 b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。 ⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。 ⑧其他：无。。 |

第三章   投标人须知

一、总则

1、适用范围

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。

二、投标人

3、合格投标人

3.1一般规定

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。

三、招标

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

（1）福建省中凯招标代理有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省中凯招标代理有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省中凯招标代理有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省中凯招标代理有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省中凯招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建省中凯招标代理有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建省中凯招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省中凯招标代理有限公司可终止招标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建省中凯招标代理有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

四、投标

9、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省中凯招标代理有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；

④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建省中凯招标代理有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省中凯招标代理有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省中凯招标代理有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。

④终止招标的，福建省中凯招标代理有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省中凯招标代理有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

五、开标

11、开标

11.1福建省中凯招标代理有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省中凯招标代理有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省中凯招标代理有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省中凯招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

六、中标与政府采购合同

12、中标

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省中凯招标代理有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建省中凯招标代理有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建省中凯招标代理有限公司将向中标人发出中标通知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省中凯招标代理有限公司提出询问，福建省中凯招标代理有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

15、质疑

15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省中凯招标代理有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。
   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。
   ⑦提出质疑的日期。

※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。

17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：

（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；

②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章   资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，由福建省中凯招标代理有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省中凯招标代理有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省中凯招标代理有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

（1）“投标函”；
  （2）“投标人的资格及资信证明文件”
   ①一般资格证明文件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有） | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |

②.其他资格证明文件：

包：1

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 其他资格要求 | 所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准,①投标人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；投标人为经销商的，投标货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，投标货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，投标货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内。 |

（3）投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：
  （1）一般情形：

明细

未按照招标文件规定提交投标函

未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

未按照招标文件规定提交投标保证金

（2）本项目规定的其他情形：

包：1
         无

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省中凯招标代理有限公司统一对外发布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省中凯招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、资格审查结束后，由福建省中凯招标代理有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省中凯招标代理有限公司统一对外发布。

②对福建省中凯招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①项目一般情形：

明细

违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。

②本项目规定的其他情形：
包：1
包一般情形

明细

技术部分最终得分低于技术部分总分50%（含50%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效投标；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

本项目的第五章三、商务条件均为不允许偏离的实质性条款，若出现任一负偏离，按无效投标处理；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料）。

技术符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的技术部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料）；

技术部分最终得分低于技术部分总分50%（含50%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效投标。

不符合招标文件第五章第“二、招标内容”要求以“★”标示的内容;

商务符合性

明细

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

投标人未在投标文件中完全响应招标文件第五章招标内容及要求中第“三、商务条件”全部条款的

投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付时间的；

投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未载明货物包装方式、检验标准和方法的；

属于招标文件规定的符合性检查不合格情形；

不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的；

属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形；

投标文件的商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或组成资料）。

附加符合性
         无

价格符合性

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建省中凯招标代理有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为30分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

| 评标项目 | 评标方法 |
| --- | --- |
| 小型、微型企业，监狱企业，残疾人 | （1）根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）文件规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。本项目将对符合本办法规定的小微企业报价给予6%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%（工程项目为1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业适用价格扣除办法时应提供《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。（2）根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，符合规定的监狱和戒毒企业(以下简称监狱企业)参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，其报价享受6%（工程项目为3%）的评审价格扣除优惠。（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，其报价享受10%（工程项目为5%）的评审价格扣除优惠。对残疾人福利性单位与其他组织组成联合体参与政府采购活动的，残疾人福利性单位的协议合同金额占总合同金额30%以上的，给予联合体合同金额3%（工程项目为2%）的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，按残疾人福利性单位价格扣除标准执行。残疾人福利性单位参与货物项目的，须在投标文件中写明具体哪些货物是由本单位制造，或者由其他残疾人福利性单位制造（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），并对其进行标注。注：1、本合同包为 货物 类采购项目，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 零售业 。2、依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。3、供应商提供声明函内容不实的或提供虚假证明文件的，均属于提供虚假材料谋取中标、成交，一经发现将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任. |

②技术项（F2×A2）满分为60分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术参数响应 | 60 | 根据各投标人所投货物技术性能、功能以及对招标文件第五章中“二、技术和服务要求”条款的偏离情况进行评分，技术要求须逐项响应承诺。招标文件中的技术参数全部满足要求的得60分，标注“▲”的重要参数，每偏离一项扣1.8分（共10项，合计18分），其他参数每负偏离一项扣0.5分（以序号（一）、（二）、（三）......为1项进行评分，若序号（一）、（二）、（三）......的参数项下参数中有带 “▲”的参数，则该条参数不算在内。共计84项，合计42分）；扣完为止，正偏离不加分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1.质保期 | 3 | 除响应招标文件要求的免费保修期年限基础上另外再延长免费保修期年限情况进行评分：每增加一年得1分，最高加分至3分。（满分3分） |
| 2、技术培训 | 2 | 1、根据投标文件中提供的供货、安装调试、人员培训的可行性、实用性等方面，由评委进行评议，方案完善可行、具有针对性，可操作性强的得2分； 2、方案合理、较有针对性，可操作性较强的得1分； 3、方案较合理的得0.5分， 4、未提供方案或者方案不合理的得0分（满分2分）。 |
| 3、售后服务 | 3 | 1、根据投标文件中提供的售后服务、维护响应计划、本地化售后服务的可能性、便捷性等（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式等方面），由评委进行评议，售后服务优于招标文件且计划方案完善可行、具有针对性，可操作性强的得3分； 2、售后服务优于招标文件且计划合理、较有针对性，可操作性较强的得2分；3、售后服务优于招标文件且计划较合理的得1分；4、售后服务未优于招标文件标准或未提供的不得分。 （满分3分） |
| 4、细微偏差 | 2 | 根据投标人提供的投标文件能按要求编制，由评标委员会进行横向评议，评委认定投标人的投标文件不存在细微偏差的，得2分； 认定有细微偏差的，每一项扣0.5分，扣完为止。（满分2分） |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 7.2 | (1)执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)的规定。 (2)节能(非强制类产品)、环境标志产品评审优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分； ③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品在价格评标项和技术评标项标准总分值8％的加分。 (3)对于同时属于节能、环境标志的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。投标人在投标时必须对属于节能、环境标志产品单独在节能（非强制类）、环境标志产品统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不给予加分。投标产品属于节能、环境标志产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中节能、环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准) |

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

8.4其他：无。

第五章   招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、设备为整机原装全新、高质量、技术先进的产品，生产日期在产品注册证有效期内。

2、投标产品所装软件版本为最新版本，并提供软件终身免费升级服务。

3、设备应性能稳定、配置齐全、操作简便安全，具有良好升级能力，应确保在保修期内每年完好率不低于95%(以日历日计算)。

4、投标时必须提供投标机型的主要零配件规格与价格清单、设备主要耗材规格与价格清单，并应承诺保证投标机型的零配件库存十年以上。

5、所投货物必须具备标准接口协议及相应软件，并免费无缝连接到我院相关系统（连接费用由中标方支付）（若有）。

6.投标人在投标文件中对货物基本要求必须逐条响应，无逐条响应视为未响应招标文件要求。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 设备名 称 | 数量 | 功能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 腹腔穿刺模型（带电子控制器） | 4套/台 | 1、模型为成年人躯干，解剖标志明显，便于操作定位； 2、可进行腹部移动性浊音叩诊、腹腔穿刺治疗与诊断； 3、模型带微电脑控制盒，有电子警示灯系统； 4、穿刺位置不正确，扎到腹壁下动脉或进针用力过大过深有电子警示灯系统报警 ； 5、穿刺位置正确时可抽出模拟腹腔积液，有正确的电子警示系统提示； 配有多个可方便更换的穿刺水囊，模型外皮可拆卸。 |
| （二） | 骨髓穿刺训练模型 | 4套/台 | 1、仿真标准化病人可取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 3、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。 |
| （三） | 胸腔（背部）穿刺训练模型 | 4套/台 | 1. 穿刺模拟人 该模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音 2.. 胸腔穿刺： 多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。 穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。 若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。 3. 腰椎穿刺： 逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。 当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。 可实现两个人对腰椎穿刺的操作。 可进行侧卧位的腰椎穿刺。 腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。 |
| （四） | 压力可调式腰椎穿刺模型(示教考核用) | 1套/台 | 1.要求模型为模块化的皮肤层，皮下组织层，结缔组织和腰椎脊髓模块，方便更换； 2.解剖结构逼真包括：髂嵴，腰椎L2-L5，黄韧带，椎管； 3.与真人相似的皮肤和组织穿刺阻抗力； 4.皮肤质感非常逼真，反复穿刺后，针孔的痕迹不明显； 5.内置有椎管内压力发生器，进行椎管内压及颅内压测量训练和考核； 6.压力调整系统：LED显示出压力，可通过低、中、高压不同档来调节压力； 7.允许侧卧位或坐位的操作； 8.可在穿刺部位进行无菌操作和局部麻醉操作。 |
| （五） | 腰椎穿刺训练模型 | 4套/台 | 1、仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状； 2、腰部可以活动，操作者一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，脊柱可尽量后凸增宽椎间隙，完成穿刺； 3、腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知； 4、可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞； 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 |
| （六） | 心包穿刺模型(示教考核用) | 1套/台 | 1.该产品要求可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管使用训练； 2.左侧胸廓可进行液胸插管引流操作； 3.可进行加压张力性气胸穿刺减压； 4.在剑突的左边间隙和左侧第五肋间隙，可进行心包穿刺； 5.右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构； 6.胸部引流液颜色、体积及粘度可自行调节。 |
| （七） | 心包穿刺与心内注射训练模型 | 4套/台 | 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真； 2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触； 3、可行心前区穿刺训练、剑突与第7肋软骨交界处下方穿刺训练，穿刺针进入心包腔（通过负压）有液体引出。 |
| （八） | 中心静脉插管模型 | 2套/台 | 1、模型为成年人上半身；体表标志明显，包括：胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、肋骨； 2、内有上腔静脉、颈内静脉、颈动脉、锁骨下静脉，颈动脉可模拟搏动； 3、皮肤和血管可更换，操作方便简单； 4、可行锁骨下静脉、颈内静脉穿刺练习； 5、进针时落空感明显，正确穿刺时可抽出模拟血液； 可进行输血、肠外营养等治疗操。 |
| （九） | 三腔两囊管操作模型 | 4套/台 | 1、模型为成年人，解剖标志明显； 2、三腔两囊管压迫术：可真实模拟胃底静脉出血，进行有效抢救后，可成功止血； 3、静脉穿刺：正确穿刺可抽出静脉血液，并可进行输液等操作； 4、导尿术：导尿成功后可有模拟尿液流出； 5、插胃管、洗胃法 ； 6、雾化吸入疗法； 7、肌内注射； 8、皮下注射； 9、氧气吸入法； 10、灌肠等其他护理操作。 |
| （十） | 带动脉的脑模型 | 2套/台 | 1.该产品要求带动脉的脑模型，安装在头部外观底座上，10部分。 2.此模型配有开放式头部，用于放置大脑模型，并进行大脑位置的研究与学习。颅骨在颅底上以水平方式切割，大脑左右均分，并包含脑动脉。 3.左右大脑可拆分为:额顶叶、枕叶颞叶、脑干、小脑 4.模型安装在底座上。 5.规格：至少要达到15 x 15 x 23 cm; 1.6 kg。 |
| （十一） | 神经系统模型 | 2套/台 | 1.该产品要求规格为1/2真实尺寸的神经系统模型 2.此立体模型用图解形式演示了中枢和周围神经系统，是研究人类神经系统结构的上乘之作。 3.模型安装在底板上。至少要达到80 x 33 x 6 cm; 3.5 kg。 |
| （十二） | 综合婴儿急救模拟人 | 2套/台 | 1.该产品要求为肤质柔软，手感逼真，可实现全功能急救训练。2.可行心肺复苏 (CPR)训练2.1胸部的解剖标志明确，便于定位按压的位置2.2头部可充分后仰，人工呼吸时呼吸道能完全开放 ▲3.可模拟手动、半自动或自动复律除颤，使用任何品 牌的真实除颤仪均可进行操作，操作正确心电图可恢复正常 4.可行气道管理4.1呼吸道及消化道解剖结构逼真、清晰4.2气管插管时，通过喉镜可观察到近似真实的解剖结构： 口、舌、咽、喉、会厌、声带、气道、食管等4.3可练习经口、经鼻气管插管4.4可模拟练习清除呼吸道的异物或分泌物4.5可以更换困难气道模块，模拟舌肿大等情况下的经鼻、经口气管插管4.6可以更换单侧肺扩张模块，了解学习插管错误情况，及错插管错误情况的处理5.可行静脉注射训练（手臂及腿）5.1静脉注射手臂提供贵要静脉、手背静脉弓等部位进行注射5.2静脉注射腿提供大、小隐静脉，足背静脉弓等部位进行注射5.3脉注射练习时，可模拟回血现象5.4皮肤和静脉血管可以更换6.可行胫骨骨穿及骨内输注6.1解剖标志清晰，包括膑骨、胫骨及胫骨结节6.2进针时伴有明显的落空感，可有模拟骨髓流出6.3皮肤可更换7.配有心电图模拟发生器：肢体导联心电监测，可连接真实的监护仪显示设置的心电图 ▲8.可以选配高级模拟除颤系统适用学员模拟除颤的教学训练使用，可实现教学场景构建，可营造各种复杂的医疗情景，随着情景发展，引入实验室结果，显示病人生命体征等系列变化。 8.1可实时显示不少于42种不同的心电监护动态波形，心电图可自由转换，所有相关数值同步变换。 8.2可模拟起搏除颤功能，最大除颤能量可达360J，可自行显示/隐藏除颤和起搏功能，模拟真实除颤报警声。 8.3界面具备同步模拟CPR操作功能，按压力度及按压频率均可自行调节。 8.4除颤、起搏、心电监护三合一。 9.可行脐带护理：可触及脐动脉搏动，可行其静脉穿刺，可抽出液体和给药10.可触及至少全身7个位置的动脉搏动 11.男女生殖器可互换，可模拟导尿 |
| （十三） | 新生儿窒息复苏模型 | 4套/台 | 1、正常的气道阻塞模拟，背部排击法、胸部手指猛击法； 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟； 5、标准婴儿真人比列设 计及准确的标准布局； 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨。 |
| （十四） | 全身婴儿综合护理模拟人 | 1套/台 | 1、婴儿头颈部、四肢自由活动，男婴/女婴胸皮可更换 2、婴儿头静脉穿刺: 仿真婴儿侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统，可进行头部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习。进针有明显的落空感。静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 3、婴儿脐带静脉穿刺:可进行脐带静脉穿刺、注射、输液、输血训练，进针有明显的落空感，脐带静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 5、灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 6、男/女性导尿术：润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出，同真人般的狭窄感，男性导尿模块可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。女性模块小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。可更换男女导尿模块。 7、造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术操作 8、腹部处有结肠造瘘，可进行造瘘口护理 9、三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 10、臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 11、整体护理：洗澡、哺乳、更换衣物、尿片更换 |
| （十五） | 婴儿静脉注射手臂 | 5套/台 | 1.该产品要求真实婴儿手臂大小，可进行静脉穿刺和手部表浅静脉输注练习； 2.可以进行头静脉、贵要静脉和手背静脉静脉穿刺和注射练习； 3.穿刺针突破血管壁时有明显的落空感，操作正确可见回血； 4.静脉血管和皮肤均可独立更换。 |
| （十六） | 儿童男女互换导尿模型 | 5套/台 | 1.该产品要求模型可行男、女婴互换导尿练习； 2.模型的逼真程度就像在真实的患者身上操作一样，学生将会体验到如同真人般的狭窄感； 3.润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱； 4.当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导管口流出。 |
| （十七） | 婴儿全身腰穿模型 | 2套/台 | 1.该产品要求可训练婴儿腰部穿刺技巧； 2.模型可放于侧卧位； 3.当穿刺正确时，注入的液体可以流出； 4.腰穿部位皮肤、肌肉、椎管可单独取出更换，操作方便。 |
| （十八） | 婴儿骨穿刺模型 | 4套/台 | 1.婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出； 2.穿刺后骨面的针孔可修复； 3.每根模拟胫骨的每个侧面都可以穿刺； 皮肤、胫骨可更换。 |
| （十九） | 高级新生儿气管插管训练模型(示教考核用) | 1套/台 | 1、执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准。支持新生儿护理操作：更换尿布，穿换衣服，口腔护理，冷热疗法，包扎。 2、静脉输液/穿刺：手臂静脉包括：头臂静脉、手背浅静脉。头皮静脉包括：额上静脉、颞浅静脉。下肢主要静脉干：股静脉。 3、脐带护理：可进行脐带的结扎和剪断，脐静脉插管输液。 4、插胃管：支持听诊检测插管位置，用于胃肠减压、鼻饲、洗胃等。 5、骨髓穿刺：可经胫骨穿刺，有模拟骨髓流出，可注入药物或输液。 6、支持CPR操作训练。 7、支持气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压深度，吹气和按压可单项训练。 8、听诊功能：可听诊心音、呼吸音、肠鸣音。 9、除颤起搏功能：可进行模拟除颤起搏，可与自备的不同厂家、不同型号的真实除颤起搏器配套使用，实现真实除颤起搏。 10、心电监护功能：可进行模拟心电监护，可与自备的不同厂家、不同型号的真实心电监护仪配套使用，实现真实心电监护。 |
| （二十） | 新生儿气管插管模型 | 4套/台 | 1、模型为新生儿男婴，形态逼真； 2、将头后仰，口、咽、喉呈现一条直线，持喉镜插入口腔，可暴露舌、悬雍垂、会厌、声门等解剖结构； 3、可经口腔气管插管操作； 4、可通过吹气检验是否插入气管内： 1) 插入气管：胸部膨胀； 2) 插入胃部：肚子膨胀。 5.进行简易心肺复苏术。 |
| （二十一） | 高级儿童气管插管训练模型(示教考核用) | 1套/台 | 一、本系统要求提供儿童ACLS综合急救技能训练系统。模拟人根据五岁左右儿童解剖特征和生理特点而设 计。适用于各大医院、医学院、卫校急救模拟操作。产品采用环保材料，系统包括模拟病人、大屏幕彩显计算机显示器、仿真AED、遥控器。可进行心肺复苏、气管插管、真实除颤起搏、模拟除颤起搏、心电图学习与考核等一系列急救手段，为急救医师提供简易、实用的ACLS培训工具。 执行标准： 二、产品功能： 1、生命体征模拟：双侧瞳孔散大与正常直观对比，股动脉博动。 2、气道管理：逼真的口、鼻、舌、牙龈、咽、喉、食道、会厌、气管；可以练习经口气管插管、吸痰。 3、静脉输液/穿刺：手臂静脉、股静脉、足背静脉。 4、肌内注射：双侧三角肌，双侧股外侧肌。 5、皮下注射：大腿外侧皮下。 6、骨髓穿刺：胫骨穿刺，明显的体表标志，有模拟骨髓流出。 7、插胃管：可进行洗胃，胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 8、导尿：可更换男/女会阴，可行男/女导尿术。 9、结肠、直肠、膀胱造瘘口护理。 10、CPR操作训练：可进行口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；电子监控气道开放、吹气次数、吹气频率、吹气量、按压次数、按压频率、按压位置和按压深度；自动判断人工呼吸与胸外按压的比例；实时数据显示，全程中文显示。 11、心肺听诊：可以配合模拟人听诊及识别百余种音源，包括：正常和异常的心音、呼吸音、肠鸣音及血管杂音。 12、心电监护：可进行心电监护功能。内部储存20种心电图。 13、真实除颤起搏：与自备的真实除颤起搏器配套使用，可进行真实除颤起搏。 三、标准配置： 1、智能ACLS五岁儿童模拟人 2、血压测量训练仪 3、心肺听诊模拟套件 4、心电发生器 5、除颤转换器 6、CPR显示器 7、简易呼吸器、听诊器、喉镜、气管套管、输液套装 |
| （二十二） | 儿童气管插管模型(示教考核用) | 4套/台 | 1、逼真的儿童口、咽、气管等解剖结构； 2、可经口、鼻气管插管； 3、儿童头颈可后仰，以便开放气道； 4、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确。 |
| （二十三） | 高级儿童心肺复苏模型人(示教考核用) | 1套/台 | 1.该产品要求模拟6岁左右儿童，高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位； 2.可行儿童心肺复苏训练； 3.配置电子监测系统，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作； 4.可监测气道确保、通气量、按压位置及按压深度等指标； 5.正确的手法打开气道，有提示； 6.具备节律器，可按压频率提示音； 7.模拟人口部内置了异物，可练习去清除口腔异物，开放气道技能； 8.面罩及呼吸道可更换，方便简单。 |
| （二十四） | 儿童心肺复苏模型 | 2套/台 | 1、执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准； 2、操作方式：训练模式； 3、检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 4、人工手指位胸外按压显示报警： 1) 儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm； 2) 按压深度不足、过大时则有的指示灯显示及错误的报警； 5、模拟标准气道开放； 6、人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1) 吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； 2) 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； 3) 吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 7、操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作； 8、操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 工作状态：采用外接电源。 |
| （二十五） | 高级婴儿心肺复苏训练模拟人 | 1套/台 | 1.该产品要求高级材料制造，坚固耐用，精准的解剖结构，易于定位； 2.可行婴儿心肺复苏训练；模拟人内置锂电池，可在户外进行心肺复苏训练或考核。 3.配置电子或手机APP监测系统，帮助急救人员判断是否实施正确的心肺复苏操作，可监测气道确保、通气量、按压位置及按压深度等指标； 4.正确的手法打开气道，有提示； 5.具备节律器，有按压频率提示音； 6.遵循AHA2015国际心肺复苏指南； 7.面罩及呼吸道可更换，方便简单。 |
| （二十六） | 婴儿心肺复苏训练模型 | 2套/台 | 1、执行标准：美国心脏学会（AHA)2015国际心肺复苏（CPR)&心血管急救（ECC)指南标准 2、模拟标准气道开放显示； 3、人工手位胸外按压显示报警； 1) 按压位置正确的指示灯显示； 2) 按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4CM； 3) 按压深度不足、过大时则有指示灯显示及错误的报警； 4、人工口对口呼吸（吹气）显示报警； 1) 吹入的潮气量＜30ml-50ml＜指示灯显示及报警； 2) 吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示； 3) 吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 5、按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人； 6、操作周期：按压与人工呼吸：30∶2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作； 7、操作频率：最新国际标准：100-120次/分； 8、操作方式：训练操作； 9、检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动； 10、工作状态：采用外接电源； 11、全程语音提示，可调节或关闭音量； 男婴、女婴任选。 |
| （二十七） | 皮肤缝合练习模块（附底座） | 60套/台 | 1、皮肤模块分层清晰，具有皮肤真实的组织张力； 2、可与模块夹配合使用，防止滑动稳固模块； 3、可多部位练习皮肤切开、缝合、打结、拆线等外科操作技能； 4、独特的设 计，显示几款不同的缝合打结方法，更方便学习和示教。 |
| （二十八） | 外科电子打结训练模型 | 20套/台 | 1、独特的打结训练设 计，由透明材质制成，三种不同型号圆柱构成多种打结空间； 2、独特的磁力系统模拟不同大小的组织拉力，装有报警系统； 3、模拟血管富有弹性，操作时真实感强，并可方便更换； 4、特殊的凹槽设置，易于安装、更换，方便携带； 5、可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法； 6、可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结； 7、可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 |
| （二十九） | 肩关节穿刺模型 | 2套/台 | 1、模型解剖结构标准，肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节韧带； 2、可练习肩关节穿刺技术； 3、穿刺时病人的标准体位和定位技术； 4、可从6个不同的部位进行穿刺注射： 5、肩关节腔（前方入路）； 6、肩关节腔（后方入路）； 7、肩峰下滑囊； 8、肩锁关节； 9、肱二头肌长头的肌腱腱鞘； 10、肩钾上神经阻滞； 11.电子监控系统：穿刺正确时，控制盒上会有相应的指示灯显示。 |
| （三十） | 膝关节穿刺模型 | 2套/台 | 1、采用高分子材料，皮肤和肌肉分层清楚，具有完整的膝关节解剖结构，体表标志明显； 2、模拟真实，临床感觉强，关节穿刺的阻力与真实人体相似； 3、具有智能评估系统，穿刺部位正确有指示灯显示，操作正确可抽出关节腔内积液，可注入模拟药液； 4、反复进行穿刺，标准的穿刺体位，具有逼真的进针感； 5、可一个单向阀向滑囊内反复注入液体，模拟滑囊液；滑囊自动封口。 |
| （三十一） | 乳房检查模型(示教考核用) | 1套/台 | 1.该产品要求柔软硅胶制作，质地柔软，触感真实； 2、模型为成年女性上半身，不同分区提供不同的模拟体征； 3、模型可以10种病变满足教学的需要； 3.1结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤，质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤； 3.2淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节； 3.3乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出； 3.4皮肤的改变：皮肤凹陷；橘皮样外观；炎症性乳癌。 |
| （三十二） | 乳房囊肿切开模型 | 6套/台 | 1、模型为成年女性乳房，带有真人的皮肤纹理和毛孔，形态逼真，手感真实； 2、内置多处乳房肿物，可进行乳房良性肿物切除术的练习； 3、解剖标志明显，便于操作定位； 4、乳房自检法的练习； |
| （三十三） | 超声引导下乳腺活检训练模型 | 4套/台 | 1.该产品要求由“自愈组织”制成而成，真实的人体组织触感，且该材料与人体组织拥有相同的声学特性，超声图像极为真实，且坚固耐用，可大大减少损耗，节约成本； 2.可在超声引导下进行细针穿刺活检（FNAB），穿刺活检（CNB）和麦默通微创旋切活检，乳腺旋切系统旋切活检； 3.包含多种高回声、低回声和无回声病变区 4.在3个不同的深度，至少内置了12个直径分别为6mm和10mm的模拟肿物病变（替换）——有利于用户掌握各项技术，由易到难，由大到小 5. 乳房组织的中心部位以及乳腺腋尾均可见到乳房病变组织； 6.模型既可对应超声扫查，也可对应乳腺钼靶检查。 7.乳腺模型内置的模拟肿物病变的形状、大小及深度均可接受定制。 8.被穿刺的肿物分为2种不同颜色，用蓝色和红色区分。 9.在乳腺钼靶机下活检穿刺时可表现出和真实人体同样的成像质量。 10. 无特殊储存要求。 |
| （三十四） | 直肠指诊检查模型 | 2套/台 | 1.前列腺触诊： 1.1.正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟； 1.2.良性前列腺增生：前列腺I度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅； 1.3.良性前列腺增生：前列腺II度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失； 1.4.良性前列腺增生：前列腺III度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及； 2. 直肠触诊 2.1.正常直肠； 2.2.直肠息肉：单发性较多，多数为带蒂的息肉； 2.3.直肠癌早期：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬； 2.4.直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 |
| （三十五） | 脊柱损伤搬运病人 | 2套/台 | 1、该要求模型用于颈椎骨折及脊椎损伤搬运技能训练及考核，适用于户外伤员的紧急处理。高仿真人体，灵活的体位，电子监测功能，给医护人员及医学生提供更好的学习方式，在训练中掌握脊椎损伤病人的搬运技巧； 2、模型为全身仿真人体模型，模拟颈椎骨折及脊髓损伤； 3、四肢灵活，上肢可屈肘，可实现病人救护时的体位； 4、模型颈部设置颈椎损伤，带有电子感应器，能够感应颈部抬高的角度，搬运过程中颈部抬高角度大于30度。 5、在模型人腰部设置脊椎损伤，带有电子感应器，能够感应腰部弯曲的角度，搬运过程中腰部抬高角度大于30度。 6、可实现多人的平直搬运； 7、可进行各项基础护理操作练习。 |
| （三十六） | 闭合式四肢骨折固定训练模型 | 2套/台 | 1、模型有上肢前臂及下肢小腿骨折创伤，可了解骨折所具备的反常运动、成角畸形、活动后产生骨擦音，骨折上下肢需及时用夹板固定，防止反复活动造成骨折周围血管神经损伤； 2、可练习骨折复位方法及骨折固定方法； 3、下肢骨折可用于骨牵引护理练习及皮牵引护理练习； 4、下肢还可用于骨折外固定架的护理。 |
| （三十七） | 高级妇科检查模型(示教考核用) | 2套/台 | 1、正常和各类异常子宫触诊。 2、妇科双合诊、三合诊的检查。 3、阴道窥器和阴道镜的检查。 4、肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 5、观察隔膜的大小和位置 6、宫腔镜检查 7、可视化腹腔镜检查，观察子宫，附件和圆韧带等宫腔结构，妊娠与产后子宫模型触诊检查 8、阴道内可进行女用避孕套，可进行避孕海绵和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 9、宫颈和子宫均可更换，宫内节育器放置于取出过程: 该产品子宫前部透明，可在直视下观察宫内节育器放置与取出全过程,使用阴道窥器，手持宫内节育器放置器和专用宫内避孕器或环，自子宫口插入子宫内，进行放置与取出技术操作训练。 10正常与异常宫颈模型共11个： 11正常与异常子宫和附件模型共13个： |
| （三十八） | 电子孕妇腹部触诊模型 | 2套/台 | 1、模型为成年女性下腹部，膀胱截石位 ； 2、可进行子宫触诊、阴道镜检、直肠指诊、双合诊； 3、提供正常和异常子宫及附件，肌瘤及囊肿可以通过注入空气调节大小，容易更换； 4、模型由主体与以下配件组成： 1) 正常子宫，同时可以演示子宫后倾； 2) 妊娠早期子宫； 3) 子宫肌瘤Ⅰ（肌壁间）； 4) 子宫肌瘤Ⅱ（浆膜下）； 5) 卵巢囊肿Ⅰ（乒乓球大小）； 6) 卵巢囊肿Ⅱ（网球大小）； 7）输卵管积水。 |
| （三十九） | 会阴切开缝合模型 | 4套/台 | 1.该模型可反复练习外阴切开缝合； 2.带有正中、偏左、偏右缝合三个模块； 3.模型质地柔韧，不易损毁，可反复缝合练习。 |
| （四十） | 多学科腔镜模拟仿真训练系统 | 1套/台 | 一、产品概述： 腹腔镜手术模拟训练系统采用3D图形建模和主动力反馈技术，模拟腹腔镜手术的硬件设施和镜下组织，操作方法与临床手术相同。学员可以在仿真虚拟环境的模拟器上练习多种器械操作并进行相关手术演练，通过重复锻炼手术步骤以提高真实手术的效率和精确度，降低临床手术风险。 二、硬件功能要求： 1 操作平台：1套； 2 力反馈设备：1套； 3 脚踏板：1套； 4 模拟缝合手柄：2个； 5 模拟的器械手柄：2个； 6 模拟内窥镜：1个； 7 无线操作键盘：1个： 8 3D高清4K显示屏：1个 9 助手端10寸PAD主控平板： 1个 10 3D手术眼镜：4个 11系统具备磁力感应力或者机械力反馈装置，真实模拟临床手术器械，可根据虚拟手术器械触碰到虚拟物件和人体组织自动调整反馈力度。 12.水平高度可根据需要电动调节，人性化地满足不同操作者的需求。 13.系统软件可以在任意windows系统电脑上安装，便于教师和学生熟悉软件系统。同时可以在普通电脑上进行课程的编辑、学生姓名、调查报告等信息的录入，最终通过USB口导入到腹腔镜模拟训练系统内。 14要求具备在操作过程中，主机控制器可以无线实时遥控，根据学员的层次不同，改变病例难度的功能，符合住院医师培训和考核的需求。 三、智能的评估系统与术前规划系统 1、每一个操作后系统自动提供详尽的智能评估。科学系统的客观数据可对每一次练习进行全面评估，以统计数据和图形等方式表现出来。 ▲2、系统具备操作记录回顾及操作视频即时和时移回放功能，至少能够客观评估手术时间、器械未在术野次数与时间、器械路径长度、器械角度路径、出血量和组织损伤等分项。 3、系统根据内置的参数和不同的难度分级为每个学员的操作评分。用户也可在管理系统中根据实际情况自主编辑评估标准，以实现学员的差异化管理。 4.软件设有辅导功能，可规范学员的操作。学员可先观看临床真实手术，然后观看标准模拟培训操作视频，再根据手术训练的目的和步骤进行训练。 四、高效的管理系统 1、系统具备导师管理功能，可实现用户注册以及任务管理，导师可根据需要进行添加学员账号、将学员分组、分配学习课程给学员等操作。 2、导师管理系统具备信息统计功能，可实现学员及课程信息汇总，可查看学员及课程相应完成情况及操作记录的回放对比。 3、系统包含经过验证的参数和难度系数课程。管理员可以根据学员的水平来编排课程和编辑每一个任务的属性难度、内容和评分标准。 4、 系统具有多种数据存储模式的教学功能，系统数据库可提取、可共享，支持多种方式连接系统并采集数据。 5、系统内置智能云系统，用户可以一键查找更新软件最新版本。 6、系统支持编辑与派发学员课程调查功能，实现导师与学员的反馈交流。 五、强大的资料库 1.丰富的备用训练课程资料库，同时用户也可根据资料库内存的课程设 计适合个人需要的课程体系。 2.配套权威培训课程不少于28套，课程必须设备内置课程，至少包含以下培训课程内容：住院医师外科技能培训、腹腔镜必要技能培训、腹腔镜下妇科手术培训。 3、系统支持课程自主编辑作为该培训中心标准培训课程。 六、语言界面：支持多种语言操作界面：中文、英语等多国语言。 七、训练模块功能 1、窥镜导航训练模块 1.1内置虚拟操作录制视频和临床手术视频供学员观摩学习，所有操作具有标准手术指导步骤，配有文字以及相对应的真实手术录制视频详细指导，并且支持多种器械切换。 1.2任务训练背景可以选择动态和静态两种模式。 1.3此模块中的训练任务，均可在管理员账号自主定制病例和考核指标，以满足不同的培训需要的目标。 1.4操作完成后，系统根据特定的指标参数自动评分，提供数字和图形格式等的反馈数据，用于考核和评估。 1.5至少包含7项训练任务：0°镜头操作、30°、45°镜头操作、双手协调基础训练、钛夹钳夹闭训练、鸭嘴钳和钛夹钳合 作夹持和夹闭训练、双手合 作移动定位训练、双手合 作剪切训练。要求提供可移动物体追踪训练 2、基础操作外科任务培训模块 2.1内置仿真虚拟操作示范视频，该模块符合FLS(腹腔镜手术原理)和SAGES（美国胃肠镜医师协会）指 定的标准。所有操作具有标准手术指导步骤，配有文字以及示范视频详细指导。 2.2训练过程中，配有可视化符号，如文字箭头等指导学员操作，在学员进行考核时，可设置取消指导操作提示。 2.3此模块中的训练任务，均可在管理员账号自主定制病例和考核指标，以满足不同的培训需要的目标。操作完成后，系统根据特定的指标参数自动评分，提供数字和图形格式等的反馈数据，用于考核和评估。 2.4包含4项训练任务： 2.4.1短桩转移： 2.4.2 图样剪切：剪切考核 2.4.3结扎环训练 2.4.4钢丝走环 3 基本缝合训练模块 3.1要求提供半结、方结、结扎结、外科结、连续缝合、间断缝合训练内容； 3.2提供教学视频； 3.3提供虚拟导师可视化符号指导功能对学员操作进行指导。 4、摄像机培训模块 4.1系统具备独立的摄影机解剖导航训练模块，使受训者有针对性地锻炼和巩固摄像机操作技能。 4.2内置仿真虚拟操作示范视频，旨在提高摄影机管理技能，胃肠和妇科盆腔器官解剖认知。 4.3 独立的摄像机导航模块可见以下解剖内容： ▲4.3.1胃肠部位：肝左叶、胆囊、幽门括约肌、结肠右曲、横结肠、右肾、肝右叶、升结肠、肝镰状韧带左侧、肝镰状韧带右侧、左肾、胃、十二指肠、降结肠、哈特曼囊(胆囊颈部形成的异常囊)、结肠脾曲 ▲4.3.2妇科盆腔部位：左侧输卵管伞端、左侧卵巢、左输卵管、子宫底、道格拉斯陷凹、右侧输卵管、右侧卵巢、右侧输卵管伞端 5、协调训练模块 5.1内置虚拟操作录制视频和临床手术视频供学员观摩学习，所有操作具有标准手术指导步骤，配有文字以及相对应的真实手术录制视频详细指导。 7 胆囊手术综合训练模块 7.1、内置临床真实视频和仿真虚拟操作示范视频，所有操作具有标准手术指导步骤，配有文字以及相对应的真实手术录制视频详细指导，并且支持多种器械切换。 ▲7.2、在训练任务开始之前，学员可以看到手术切口所在的位置，以获得解剖学上的认知。 ▲7.3、支持操作模拟光纤系统，选择0度、30度或45度窥镜进行手术。 7.4、可以模拟多种临床手术器械，如电钩、钛夹、超声刀等。 ▲7.5、系统支持四个trocar，可以通过助手器械控制胆囊的牵拉方向。 7.6 当出现不正确操作或危险操作时，系统能以文字或语音形式提醒学员注意规操作，避免并发症的发生。 8 胆囊切除-分步训练模块 8.1内置分步虚拟操作录制视频及相对应的临床真实视频。 8.2在每一步操作过程中，系统具有自动指导功能，运用可视化符号或文字指导学员如何进行正确、安全的操作。 8.3 当出现不正确操作或危险操作时，系统能以文字或语音形式提醒学员注意规操作，避免并发症的发生。 8.4 胆囊切除术分步操作第一部分：解剖胆囊管、胆囊动脉，施夹后切除导管和动脉 8.4.1抓持胆囊，钝器解剖，分离Calot三角 8.4.2用透热电钩进下一步解剖 8.4.3切除肝上的黏连组织，Calot三角的定位 8.4.4冲洗并在胆囊动脉上施夹 8.4.5分离胆囊动脉和胆囊管 8.4.2胆囊切除术分步操作第二部分：解剖、切除胆囊、移出肝脏 8.4.2.1初步解剖黏连组织 8.4.2.2 解剖 8.4.2.3止血 8.4.2.4冲洗 ▲9 交互式腹腔镜胆囊切除术考核模块 交互式腹腔镜胆囊切除术模块内置真人示教视频，教学内容包括：手术口定位、选择正确的手术器械、手术规划、重要解剖标识认知、手术分步解析。交互式腹腔镜胆囊切除术模块由15个步骤组成。 9.1腹腔镜胆囊切除术的介绍 9.2手术前的准备和规划 9.3手术步骤规划教程&训练 9.4手术器械选择 9.5 手术口定位 9.6打开粘连 9.7解剖胆囊三角 9.8胆管造影术 9.9分离胆囊管 9.10分离胆囊动脉 9.11解剖胆囊床 9.12胆囊恢复 9.13缝合、手术端口关闭 9.14手术后护理 9.15手术错误和并发症 10、阑尾手术综合训练模块 10.1要求提供以下阑尾切除术术式模拟：包含但不限于单缝合、双缝合、环技术、可选缝合四种阑尾切除手术方法。 10.2 提供多种临床器械选择，包括但不限于分离钳、弯剪、电钩、抽吸器、无损伤抓钳、钝性剥离器、双极镊子、双极钳、双极切割钳、超声刀、腹腔内置袋、线性切割器、血管吻合器、圈套器、钛夹释放器、抽吸器等 10.3 在出现重大手术失误需要转开腹手术的时候，系统会提示训练者并提供相应的开腹手术原因，以训练操作者紧急情况的处置能力。 10.4在训练任务开始之前，学员可以看到手术切口所在的位置，以获得解剖学上的认知。 10.5内置经典案例分析教学平台,从病征、影像等方面锻炼临床思维诊断与手术规划训练。 11、泌尿外科肾切除术综合训练模块 11.1提供多个临床视频教学指导文件，包括但不限于包含:结肠松解、脾脏松解、性腺血管和输尿管识别、暴露和分离肾门、固定肾门血管、松解肾后外侧、肾上极分离和切除肾上腺、取出标本等 11.2提供多种手术器械，包括但不限于无损伤抓钳、弯剪、直剪、电钩、钛夹释放器、抽吸器、超声刀、直角切割器、钝性剥离器10mm、钝性剥离器5mm、血管吻合器、结扎钛夹释放器等 11.3支持操作模拟光纤系统，选择0度、30度窥镜进行手术。 11.4训练内容肾切除手术过程。 11.5提供≧2两种TROCAR体位可选，模拟≧4个TROCAR口，必须包含助手钳 11.6在出现重大手术失误需要转开腹手术的时候，系统会自动提示训练者并提供相应的开腹手术原因，以训练操作者紧急情况的处置能力。 12、胃旁路和结肠手术训练模块 12.1 可操作多个手术步骤，必须包含以下重点手术步骤： 训练内容包括但不限于胃束带手术、空肠吻合、测量直肠、腹腔带缝合等。 12.2 手术过程中，可选择量尺进行病变测量 12.3 提供多种穿刺导管进入位置，必须包括助手钳位置，训练学员在操作助手钳的情况下进行手术操作 12.4 提供实时腹部3D解剖视图，与手术画面同时显示，解剖视图与手术镜头所显示的解剖位置一致 13、腹股沟疝手术模块 13.1 提供可进行腹股沟疝解剖结构探查训练，可探查到但不限于以下解剖结构：膀胱、右脐中韧带、脐内侧韧带、右腹壁下血管、右侧直疝缺损、右侧输精管、右侧腹股沟内环、右侧睾丸血管、右侧髂动脉、右侧危险三角区、髂耻束位置、右侧疼痛三角区 5.2.提供多种手术器械，包括但不限于包括弯剪、电钩、超声刀、电铲、无损伤抓钳、抽吸器等 5.3.可调节超声刀的能量大小，能量值调节通过档位转换实现 。 5.4可模拟因操作不当或失误而引起的并发症，如膀胱损伤、血管损伤、神经损伤； 14、胸外科手术训练部分--肺叶切除术训练模块 14.1提供多种手术器械，包括但不限于包括弯剪、电钩、双极钳、超声刀、抽吸器、钝性剥离器10mm、钝性剥离器5mm、无损伤抓钳、Maryland分割器、弯曲分割器、曲面分割器、线型切割器、血管吻合器45mm、血管吻合器60mm等 14.2手术操作过程中，肺叶进行搏动，在具备一定呼吸频率的情形下进行胸腔的结构认知、检查、识别，血管、支气管的分离等手术基本操作技能； 14.3 提供可视化符号，标注在需要切除的肺叶上，提示规范化操作 14.4提供真实临床教学视频，包含：胸腔检查、裂隙的分开和取样、剥离和切开肺动脉； 15、妇科手术训练部分 15.1，病例需至少包含：输卵管结扎、异位妊娠、卵巢切除术等 15.2提供多个教学指导视频，包括但不限于包括清除腹腔积血、卵巢造口术加压素注射、输卵管探查、做输卵管造口术切口、挤出受孕产物、分离异位妊娠、使用腹腔镜内袋切除受孕产物、暴露输尿管、切断骨盆漏斗韧带、输卵管结扎术 15.3 可模拟多种手术器械，包括但不限于包括抬宮器、腹腔内置袋、Filshie钛夹、解剖针、注射针、超声刀、电钩、抽吸器、抓钳等 15.4 可模拟注射赖氨加压素，并记录注射次数 15.5 要求提供骨盆结构3D解剖视图辅助教学功能 15.6子宫肌瘤缝合手术模块 15.6.1训练医师使用连续缝合手法进行浆膜肌层缝合 15.6.2操作完成后，系统给出详尽的评估报告 16、交互式子宫切除术考核模块 交互式子宫切除术考核模块由12个功能组成。 16.1 子宫切除术手术介绍 16.2 手术前准备 16.3 手术器械选择 16.4 手术步骤规划教程&训练 16.5 初步手术 16.6 三肉茎、阔韧带 16.7腹膜后清除术 16.8 子宫动脉、阴道穹窿 16.9移除子宫 16.10 阴道残端缝合 16.11 手术总结 16.12 手术后护理 17、3D手术视图模块：（建议增加） 18、须支持所有模拟操作训练过程3D视图模式，即通过3D显示器模拟3D腹腔镜的操作，使画面在操作过程中更立体、更真实，使训练者在操作器械时具有纵深感。 八、课程培训 1.配有国内知 名三级甲等医院开设的培训课程。 2.提高腹腔镜手术患者的医疗质量 3.建立腹腔镜手术医生知识和技能的最低标准 4.指导外科医生按照FLS标准进行练习，借助此标准来提高判断和操作能力 5.应用客观的量化标准来衡量医师的腹腔镜知识，判断力和基本操作能力 |
| （四十一） | 麻醉过程管理模拟软件 | 1套/台 | 1.该产品要求，软件操作系统系统中所有模拟案例源于临床真实案例数据，符合国内临床麻醉相关操作指南。 2.系统要求可以可显示不少于20种生理数据，并可应用临床数学建模技术，显示各种监护仪参数波形；或监护仪与麻醉机软件可系统中随意切换使用，具有真实的打气音效，模拟真实的麻醉环境。 3.要求可实时记录用药过程中人体生理指标变化、用药记录及事件操作记录。 4.要求可模拟常见病症和急重症的病案。 5.系统要求可预设不少于75种药物或在病例编辑界面中可添加任意麻醉药：包括如阿托品、肾上腺素、盐酸普鲁卡因胺、抗利尿激素等。 6.系统软件基于B/S结构设置。 7.多系统支持Windows系统和Mac系统。 8.支持触摸屏操作过手指点击即可完成对软件的所有调控。 9.具有模拟多种给药途径口服、静脉注射、滴注等。 10.不正确的给药会自动做出相应反应，剂量过量或过低也会做出反应，某些药物之间的拮抗作用也可以体现。患者体重的更改会自动影响药物在体内代谢的情况 11.可通过药物监视系统的界面快速地回顾所有由操作者给入药物的记录。 12.可自行添加模拟药物种类。 13.可以模拟实时给予药物后的药效部位血药浓度，可计算药物半衰期。 14.系统支持多种多个3D模拟病人，操作快捷，形象生动，适合临床模拟教学 |
| （四十二） | 超声引导下动脉穿刺模型 | 1套/台 | 1.该产品要求手臂由“自愈组织”制成而成，真实的人体组织触感，且该材料与人体组织拥有相同的声学特性，超声图像极为真实，且坚固耐用，可大大减少损耗，节约成本； 2.高仿真度，结识耐用的中央静脉超声培训模型非常适合来训练相关技能的医生，在超声引导下进行中心静脉置管练习，感受到明显的落空感，支持训练医生临场操作的心理素质； ▲3.模型无头部，标准配备三套可替换模块，每种模块均可嵌套在模型内部，并可随时根据教学要求进行替换； 3.1.引导训练模块：具有真实的纯透明解剖结构和穿刺通路构造设 计，红色和蓝色血管分别为动脉与静脉，对于穿刺的示教教学非常有帮助，有助于学习掌握基本的解剖结构，从而顺利进行超声引导穿刺术； 3.2.透明穿刺练习模块：上附接近人体触感的皮肤，揭开皮肤能看到纯透明的穿刺组织，内含血管，可以在穿刺后揭开皮肤看到进针的角度和深度； 3.3.全仿真超声穿刺训练模块：具有接近人体触感的皮肤，打开模拟皮肤后可看到肉色的穿刺组织，学员无法直接观察到内部解剖结构，从而提升训练难度，可借助临床真实超声设备扫查，观察动、静脉血管，从而准确的进行中心静脉穿刺置管，支持三种穿刺途径的练习：锁骨上途径、锁骨下途径和颈内静脉途径； 4. 模型具有高品质的成像质量，可比拟真实人体的超声图像； 5. 血管穿刺模块：可进行超声引导下静脉通路的观察和训练，手眼相互配合，提高协调性；为逼真肉色，模块内包括2种模拟血管类型，分别为直线型和曲线型； 6.穿刺可见回血； 7.模拟血液可轻松回填； 8.无特殊的存储需求. |
| （四十三） | 整体护理人模型 | 8套/台 | 1、整体护理人可实现基础护理的多项操作功能，体现整体护理的临床观念，功能齐全，操作真实，外型美观，结构精准； 2、可进行眼、耳、鼻、口腔的清洁护理、床上擦浴、更衣； 3、四肢关节灵活：可实现各种体位的摆放、搬运法、卧床病人更换床单法和康复运动； 4、可进行双侧、单侧氧气操作，雾化吸入疗法操作； 5、鼻饲术：当胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液； 6、洗胃：可进行经口、经鼻洗胃练习，胃的容量至少达到300ml； 7、胃肠减压术； 8、女性乳房的护理； 9、手臂静脉注射、输液、抽血、输血，正确穿刺进入血管时有落空感，且回血产生； 10、 肌内注射： 1）上臂三角肌注射、臀大肌注射、股外侧肌肌肉注射; 2）肌肉注射块可取下清洗，反复练习; 11、皮下注射：可进行三角肌下缘皮下注射练习； 12、脐周设有胰岛素注射模块，可练习胰岛素注射技能； 13、各种造瘘口冲洗练习。 14、导尿术男女导尿可互换： 1）导尿操作的每一个步骤均可进行练习； 2）男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感，尿道长度设 计为真实尺寸即（18—20cm）； 3）女性尿道有短、粗、直等特点，尿道长度设 计为真实尺寸即（3—5cm）； 4）导尿成功后可导出模拟尿液; 15、膀胱冲洗； 16、灌肠术： 1）灌肠操作的每一个步骤均可进行练习； 2）至少可灌入约300ml灌肠液，实现各种灌肠术； 17、可选择男性、女性外貌。 |
| （四十四） | 男性导尿模型 | 2套/台 | 1、当导尿管通过耻骨前弯时，电子控制盒上的 “通过耻骨前弯”的红色指示灯会闪亮，同时会有蜂鸣音提示； 2、当导尿管到达尿道内口时，电子控制盒上的 “到达尿道内口”的黄色指示灯会闪亮，同时会有蜂鸣音提示； 3、当导尿管到达膀胱时，电子控制盒上的“进入膀胱”的绿色指示灯会亮且会有蜂鸣音提示，同时有模拟尿液会流出。 |
| （四十五） | 女性导尿模型 | 4套/台 | 1、当导尿管到达尿道内口时，电子控制盒上的 “到达尿道内口”的黄色指示灯会闪亮，同时会有蜂鸣音提示； 2、当导尿管到达膀胱时，电子控制盒上的“进入膀胱”的绿色指示灯会亮且会有蜂鸣音提示，同时有模拟尿液会流出。 |
| （四十六） | 灌肠和辅助排便练习模型 | 4套/台 | 1、模型仿真人大小，形态逼真，可显示标准的灌肠体位； 2、模型内部结构可方便拆装、清洗； 3、简易通便术； 4、人工取便术； 可注射甘油进行灌肠。 |
| （四十七） | 高仿真静脉输液臂(示教考核用) | 1套/台 | 1.该产品要求采用高科技的仿真材料制成，真实感极强 2.适用于医护人员的训练，同一部位可反复穿刺几百次，皮肤回缩性能好，穿刺后针眼不明显，耐用性高 3.静脉注射，进针如同在真人身上进行，血管有滑动感 4.外周血管采血的正确穿刺，包括尺侧静脉、桡侧静脉、正中肘静脉、手背静脉 5.静脉输液管插入正确的位置，有明显落空感，可有回血 6.配有一瓶模拟血液，可反复使用，不良费，环保又清洁，皮肤血管可替换 |
| （四十八） | 高级静脉注射手臂模型 | 4套/台 | 1、模拟成人手臂，血管丰富：包含头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉等血管及手背静脉网； 2、皮肤和血管可单独更换，节约资源； 3、静脉穿刺： 1) 可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项操作 ； 2) 正确穿刺进入血管时有落空感，有回血产生； 4、肌内注射：三角肌部位； 5、皮下注射：三角肌下缘； 左、右手任选其一。 |
| （四十九） | 桡动脉穿刺模型 | 4套/台 | 1.该产品要求成人左侧手臂，造型极其逼真，解剖精确，具有仿真的皮肤纹理，解剖结构包括：桡动脉、尺动脉、桡骨茎突等； 2.可以手动产生桡动脉的动脉搏动； 3.可行桡动脉的动脉穿刺，进行动脉血气分析； 4.采血时有明显的动脉血喷射感； 5.皮肤和动脉可更换。 |
| （五十） | 褥疮护理模型 | 4套/台 | 1、模型以老年臀部为原形，形态逼真； 2、显示褥疮四个阶段的不同特点； 3、可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理； 模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染。 |
| （五十一） | 外周穿刺中心静脉插管(PICC) 模型 | 1套/台 | 1.该产品要求模型与真人一般大小，体表标志明显，包括胸骨切迹、胸锁乳突肌、锁骨、右侧肋骨； 2.半身躯干设 计，带有上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉、肘正中静脉，可进行PICC训练和中心静脉置管术训练； 3.穿刺成功后，有模拟血液流出； 4.皮肤及静脉可更换。 |
| （五十二） | 常见伤口护理套装 | 1套/台 | 1.该产品要求：此套件包含了现实情况中14种创伤类型，23个伤口模块； 2.包括：小的皮肤切口和擦伤；中等大小的皮肤伤口；大面积皮肤擦伤；复合性骨折；刀割伤；合并炎症的头部撞伤；脸部烧伤；嵌入物伤、枪伤等； 3.必须直接可以和护理模型或真实人体粘贴使用，而不需要其他粘合剂。 |
| （五十三） | 高级眼视网膜病变检查模型 | 2套/台 | 1、模型为一成人头部，眼底病变液晶显示，可通过内置微电脑自由切换，模拟临床上常见29种病变 2、采用真实的眼底病变； 3、适用于教学示教及学员的学习和考核； 4、左眼病变编号和病变名 称包括： 1）正常视网膜2； 2）老年性视网膜黄斑变性-2； 3）老年性视网膜黄斑变性-玻璃疣-1； 4）视网膜中心静脉闭塞； 5）高血压性视网膜病变1； 6）视神经盘凹陷； 7）视神经萎缩2； 8）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变1； 9）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变4； 10）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变5； 11）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变6- ； 12）增殖前期糖尿病视网膜病变2； 13）增殖前期糖尿病视网膜病变4； 14）增殖前期糖尿病视网膜病变5； 15）增殖型糖尿病视网膜病变2-； 16）增殖型糖尿病视网膜病变3- ； 17）系统性红斑狼疮性视网膜病变； 5、右眼病变编号和病变名 称包括： 1）正常视网膜1； 2）视网膜分支静脉闭塞； 3）高血压性视网膜病变2； 4）视乳头水肿-1 ； 5）视乳头水肿-2； 6）视神经萎缩1； 7）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变2； 8）背景型（单纯型）糖尿病视网膜病变3- ； 9）增殖前期糖尿病视网膜病变1； 10）增殖前期糖尿病视网膜病变3； 11）增殖前期糖尿病视网膜病变6； 12）增殖型糖尿病视网膜病变1； 6、病变真实，更换简单易于操作； 有利于反复对比观察。 |
| （五十四） | 带示教的裂隙灯显微镜 | 1套/台 | 1.带交角型双目镜，转鼓式5级变焦，目镜12.5X。 2.总倍率：6 x (33) 10x(22.5) 16x (14) 25′ (8.8) 40′(5.5) 3.瞳距调节范围 55 mm~75 mm 4.屈光度调节 -5D ~ +3D 5.照明：裂隙投影率 2/3x 6.裂隙宽度：0mm～14mm连续可调(在14mm时，裂隙呈圆形) 7.裂隙高度：1mm～14mm连续可调 8.光斑直径：φ14mm、φ10mm、φ5mm、φ2mm、φ1mm、φ0.2mm 9.裂隙角度：0°～180°由垂直到水平方向连续可调 10.裂隙倾斜 5°、10°、15°、20°四档 11.滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 12.照明灯泡 12v30w卤钨灯泡 13.运 动；前后移动 90mm；左右移动 100mm；前后左右微动 15mm；上下移动30mm； 14.颚托部：上下移动 80mm；固视灯 红色LED。 15.升降台：前置镜 －58.7D 16.电源 输入电压 AC110¤220V～±10％；储存极限温度 50¤60Hz；储存湿度 58VA；输出电压 照明灯 7.2V~11.6V，固视灯 7.2V； 17.尺寸：至少达到720mm′495mmx480mm 18.选装配件：压平眼压计，照相，示教功能。 |
| （五十五） | 双人双目眼科手术显微镜 | 1套/台 | 1.目镜倍率 12.5×/18B 2.视度调节范围 ±7D 3.瞳距调节范围 50mm～75mm 4.主镜放大倍率： f200: 4X 6X 10X 16X 25X f250: 3.2X 5X 8X 12.8X 20X f300:2.7X 4.2X 6.7X 11X 17X 5.副镜放大倍率： f200: 6X 10X 16X f250: 5X 8X 12.8X f300: 4.2X 6.7X 11X 6.景深范围 2mm ～ 12mm 7.最高分辨率 112线对/mm 8.照明光源 12V/100W，冷反射医用卤钨灯泡 9.照明类型 6°+0°冷光源同轴照明和25°斜照明。斜照明可作裂隙照明，裂隙宽度可调，角度可360°旋转 10.同轴照明物面照度 ≥50000lx 11.斜照明物面照度 ≥45000lx 12.横臂伸展半径 1040mm 13.垂直调节范围（地面至大物镜） 850mm～1350mm 14.微调焦速度及行程 ≤2mm/s，≥50mm X/Y坐标器移动速度及范围 ≤2mm/s，50mm×50mm 15.电压 AC220V±22V/50Hz±1Hz、 AC110V±11V/60Hz±1Hz 16.功率 330VA 17.保险丝 AC250V T4.0A、AC125V T8.0A 18.电气安全标准 执行标准GB9706.1-2007、I类 19.整机外包装体积及箱数 0.727m3，5箱 20.整机重量 210kg 21.配套录播系统功能参数： 图像传感器 1/3” CCD 扫描类型 隔行扫描 有效像素 976(H)×582(V) 视频输出 PAL 镜头接口 CS型安装接口 信噪比 52dB 动态范围 80dB 白平衡 ATW1/ATW2/AWC |
| （五十六） | 动物眼球实践固定器 | 5套/台 | 1.半圆型眼球固定器 2.不锈钢材质14*23cm |
| （五十七） | 高级耳部检查模型 | 2套/台 | 1、标准的耳内检查体位； 2、精确的耳廓、外耳道、鼓膜解剖结构； 3、可练习用耳镜进行耳内病变的检查； 4、包含耳内病变常见组件25件： 1）正常鼓膜； 2）鼓膜内陷； 3）鼓膜小穿孔； 4）鼓膜全穿孔； 5）外伤性鼓膜穿孔； 6）干性后部中央性穿孔； 7）鼓膜切开置管； 8）大泡性鼓膜炎； 9）鼓膜上的疱疹水泡； 10）鼓膜鼓室硬化症； 11）鼓膜硬化症的新月形硬化斑； 12）浆液性中耳炎渗液； 13）早期急性中耳炎充血； 14）急性中耳炎； 15）化脓性中耳炎； 16）慢性化脓性中耳炎； 17）中耳胆脂瘤； 18）耳内异物； 19）耵聍堆积； 20）鼓膜次全穿孔； 21）鼓膜血肿； 22）鼓室部分积血； 23）鼓室球体瘤； 24）粘连性中耳炎； 25）中耳炎化脓期。 26）可进行耵聍清理操作练习； 27）耳内病变组件更换方便。 |
| （五十八） | 咽喉检查模型(电子检测) | 2套/台 | 1、模型为成人上半身，标准的检查体位，口腔自然张开； 2、形态逼真，解剖结构精准； 3、舌部柔软，操作时可以牵拉出来，便于检查； 4、口腔内会厌部可见2公分大小的癌变模块，可使用压舌板打开查看病变位置及性状； 5.可以进行喉镜检查操作，当喉镜插入正确时，外置电子盒有指示灯提示。 |
| （五十九） | 高级鼻腔检查模型(电子检测) | 2套/台 | 1、模型为一成人上半身，标准的检查体位； 2、形态逼真，鼻腔解剖结构精准； 3、可进行鼻窦检查法的操作练习； 4、电子监测系统：进行鼻窦检查法时，指示灯提示有压痛（上颌窦）；当分别对光到上鼻甲、中鼻甲、下鼻甲时，指示灯进行提示。 |
| （六十） | 口腔正畸操作模型Typodont弓丝矫治练习 | 5套/台 | 1.材质：树脂，规格：约100*90*80（mm） 2.本模型有8颗前牙的正畸牙科模型，还有多颗牙齿模型可以植入到基蜡中，所有牙齿模型有硬质热固塑料制成，。 3.功能：用于口腔正畸操作练习 |
| （六十一） | 口腔模拟教学头模系统 | 1套/台 | 1、口腔模拟实习系统 1.1 系统整机外观简洁，美观，大方。系统主体表面平板结合处应无明显间隙，无螺钉外露尺寸：1200×600×850mm（长宽高参 考尺寸） 1.2 桌体采用钢木烤漆工艺，台面为聚合物仿石材料或防火材料制成，带不锈钢垫板，可承受清洗消毒。预留抽屉，键盘托，电脑柜。内置多功能插座用来连接各种设备。 1.3 桌面配备隐藏式电源插座，两个多功能三眼插座，多媒体接口，含USB，VGA，MIC接口，采用模块化结构，可任意组合。 1.4 内置全金属结构可翻折隐藏式观片灯，全LED光源，亮度≥3000lx，功率≤7W。 1.5 配技工系统，带恒定拉力吹气枪，静音吸尘器，旋转式吸风口，可快速拆卸肘拖；吸尘器噪音≤60dB，抽吸量≥5.7立 方米/分钟，功率≤1200W。 1.6 系统尺寸为水平位600（L）×600（W）×(700～950)(H)mm，主体外壳高480mm，收纳时600（L）×600（W）×700（H）mm 1.5 系统升降俯仰：器械托盘和器械挂架一体式设 计，可随作业台面整体升降、肩体可实现仰俯→升降范围：700～950mm(模型上颚中切齿距地面距离距离升降量250mm）→仰俯范围：-5度～+90度（无阶段），肩体可直立，直立后可180度旋转，面对面治疗位； 1.6 开关系统：系统有独立的总电防水开关，总气开关和供水开关；脚踏开关可驱动手机系统工作 1.7 控制面板系统：控制板可控制仿头模升/降/仰/俯动作，同时控制面板可实现3组记忆位，其中1组为收纳记忆位； 1.8 安全锁定功能：仿头模在运行期间，如遇到外力进入或异物阻挡等，系统控制面板和脚踏开关均有急速自动停止功能，从而保证设备安全运行。滑轮底盘方便移动，带刹车装置。 1.9 挂架系统:医生侧3个挂架位（按照离系统由近到远顺序排列依次是高速手机1个，低速手机1个，三用喷枪1个）；护士侧一个挂架（吸唾器1个） 1.10升降一体性：挂架系统需要随系统柜一起升降，满足使用者在不同体位情况下均可以合理使用挂架上器械。 1.11 多位置调整性：本挂架系统为双关节设 计，可根据使用者的操作习惯进行多位置的调整； 1.12 左右互换性：本系统可实现左右手互换的操作，可满足左手习惯者和右手习惯者以及特殊体位使用者的需求（需工厂配合）。 1.13 器械托盘：300（L）×210（W）×20（D）mm（A4纸幅面） 1.14 模拟医师座椅：载重≥135KG，升降40－60cm，脚轮可随意滑动，可随意调节高度。 1.15供水系统：系统采用内循环供水，可容量为600ml；同时在废水瓶标识进行警示水位线，以避免因为水瓶过多溢出造成的困扰。 1.16 双重水调节：系统对于高、低速手机在使用方面设置有双重调整开关，一重为通用调水开关，另一重为细微调整开关。 1.17 安全指示性：所有外露带电部分需要有明显的标示，控制按键上应该有明确的指示灯 1.18 脚踏开关可以收纳 1.20桌体参数：（1）电源电压AC220V±10% （2）电源频率：50Hz±1 （3）输入功率：Max 1200VA （4）6个通用电源输出接口：AC220V （5）台面高度：800-1200mm （6）预留VGA,USB,MIC接口：125KG（7）工作桌尺寸：（1000-1200）X（600-800）X（800-1000）mm 全钢结构 1.21口腔专用无影灯：LED光源口腔无影灯，无极调光，光斑尺寸70X140mm，照度≥25000lx，功率≤10W。 2、仿头模系统 2.1包含模拟平均值颌架、面罩和头颅盖，配有仿真肩体，完全模拟人体结构。头盖骨采用可翻式设 计，与咬合器采用隐藏式螺纹固定，拆卸安装便利，外形与人体相似，美观大方。头颅与肩体采取了球形接头，可随意角度调整头模上下左右的角度和高度。 2.2 配有的平均值咬合器前伸髁道斜度约30度，侧方髁道斜度约15度，两侧髁头间距离108mm，Bonwill三角108mm，带有模拟人耳，可上面弓，可真实地模拟下颌数据的转移。同时可直接简单方便地安装各学科实习模型，不需要其他辅助咬合器。 2.3 配套的上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设 计，具有解剖形态的密胺制牙齿带单直根，采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀，非常有利于用户拔出、安装和更换。配套牙齿与医师考试专用牙齿相同，非常有利于用户的练习和考核。 2.4 配套的上下颌牙齿模型牙龈由优质的硅橡胶制成，可拆卸和更换，色泽逼真，手感自然；可选配模拟舌体，采用优质硅橡胶制成，具有理想的形态和手感。 2.4 配套模拟面罩空间模拟人体，密闭防水，可存储手机出水，材质细腻有韧性，可模拟人体进行牵拉，经久耐用；模拟口唇周围采用特殊加厚工艺处理，可防撕裂和损坏，拆卸方便，便于清洗维护。 2.5配有完全模拟人体参数的平均值咬合器，其根据人体解剖学要求完美再现了眶耳平面，鼻翼耳平面，以及颌平面和下颌切点，可进行下颌开闭口位、前伸位和侧向位的模拟运动，其髁球的平滑移动逼真的反映了下颌运动的模拟效果,配套的颌间距调节器可以把开口距离从50mm调整到22mm，从而进行半开口和全开口实习。 2.6 配套实习模型与咬合器采用隐藏式螺纹固位，与头颅采用高磁性固位装置连接，并设置隐藏可弹式拆卸按钮，整体模拟人体，美观大方，用户使用时安装简单，省时省力。同时可安装各个学科的实习模型进行模拟训练，也可安装用户自制模型及牙齿进行模拟训练，在丰富了用户课程多样化的同时，也大大减少了用户的教学成本。 2.7配套的仿头模系统、模型及消耗性材料产品应贴合临床，并依托亚洲人的牙体形态设 计,并能与国家医师资格考试用模型为同一系列，模型均可互换使用，其消耗用牙齿一样。 |
| （六十二） | 牙科分体模型 | 2套/台 | 1.该模型模拟右下后牙组织纵切面观察牙体，神经。下颌骨、龋齿等组织。 2.材料：树脂 |
| （六十三） | 透明成人综合口腔病理模型 | 6套/台 | 1.正常牙列的1倍大小，可显示龋齿，楔状缺损，融合根，根尖周炎根尖囊肿，畸形中央尖，釉珠，牙龈萎缩，牙根异常，冠折，根尖脓肿，根尖肉芽肿等。 2.采用环氧树脂制造，工艺精良，制造咬合标准。 |
| （六十四） | 牙周病示教模型 | 6套/台 | 1.牙周病教学模型可方便的取下牙龈以说明牙龈状态，并可观察到牙槽骨吸收及牙龈下牙结石。表现牙齿缺损对颌相的影响。 2.牙为树脂，牙龈粘膜由透明硅橡胶，座为水晶胶制作而成.另选配金属仿生颌架 3.包装尺寸:（10-12）x（8.5-10.5）x（8.5-10.5）cm |
| （六十五） | 诊查床 | 7套/台 | 1.规格：约660*600*1900±50mm 整体床架采用钢骨结构设 计，以优质钢材精密焊接，1.2mm厚的304不锈钢板材，确保整个床体结实牢固、平稳。 2.床面床架采用3*6cm的方管，壁厚1.2mm。 3.床体下支架采用φ32cm的方管，壁厚1.2mm。 4.不锈钢四只静音万向轮（带刹），配防撞护角。 |
| （六十六） | 壁挂诊查套装 | 2套/台 | 1、无液血压表 a)环保无水银 b)动吹球充放气 c)采用机械压力充气测量方法。 d)15cm压力显示表盘，表盘可左右旋转，便于不同角度观测 e)双刻度表盘，避免视觉误差，测量结果人工读取 f)袖带无橡胶成分，具有防菌，消毒作用，袖带管可伸延至4米 g)最小分度值：2mmHg和0.5KPa h)测量范围：0～300mmHg和0～40KPa i)允许误差范围：±3.75mmHg（±0.5KPa） 2、直接检眼镜 a)检眼镜头具有不少于28个屈光度分阶，-25到+40D屈光度 b)眼底镜头具有6种光澜盘（微光斑光阑、小光斑光阑、大光斑光阑、中心网格片、钴蓝滤片、裂隙片）及3种滤波（十字线性偏振、无赤光、钴蓝） c)手柄可调节光的亮度 d)光源采用HPX卤素光灯泡 3检耳镜 a) 光纤冷光源360°无影光环照明，具有鼓气球囊插口 b)矩形视窗放大透镜可放大2倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作 c)卫生安全：一次性窥耳器 d)光源采用HPX卤素光灯泡 4红外额式测温仪 a) 环保无水银； b)显示：采用液晶屏显示，可读取测量数据； c)20组数据存储 d)温度测量范围：32.0℃-43.0℃； e)分辨率：0.1℃； f)无操作60秒后自动关机 g)准确度：32.0℃~34.9℃，最大允许误差±0.3℃ 35.0℃~42.0℃，最大允许误差±0.2℃ 42.1℃~42.9℃，最大允许误差±0.3℃ 5、指夹式脉搏血氧仪 a)OLED双色显示屏. b)可显示血氧饱和度（SPO2%）、脉率（PRbpm）、脉搏幅度和脉搏容积波。 c)具有功能开关，无手指插入时可自动关机 d)自带电池，可自主连续进行测量 6、其他组件 a)集成设 计，一体化，方便管理 b)储物盒：存放一次性耗材 |
| （六十七） | 诊室LED液晶观片灯 | 4套/台 | 1.主体亚克力材质； 2. 产品尺寸:1250×650×80mm±5mm； 3.可视尺寸:1072×422mm； 4).光源:LED； 5).光源色温:≥100000K； 6.功耗:60W； 7.重量:12.5Kg 8.亮度: ≥3000cd/m2（可调节）； 9.电源:220V 50Hz； 10.LED灯管使用寿命:≥100000小时； 11.采用真彩TFT液晶显示背光源技术，可将整机厚度设 计为2.5厘米。 12.光源寿命长、均匀度高、节能：光源寿命长、均匀度高、节能：LED光源使用寿命长达10万小时，是传统观片灯的9-10倍；等距点阵式光源布局，光线更均匀，观察屏亮度的均匀性大于90%；灯条发热极小，使用更节能，耗电量仅为传统观察灯的1/5。 13.夹片装置: 采用滚针自锁夹片装置代替传统弹片+滚珠装置，不仅耐用而且使用方便夹片快捷。 14.采用T5电子镇流器，使用电压范围广，即开即亮，照度7000lx； |
| （六十八） | 医疗急救箱 | 2套/台 | 1.规格尺寸：37*24*24.5cm±0.1cm 2.空箱重量：3.08kg±0.01cm 3.款式着色：波浪面箱体，银色外观 4.携带方式：单肩/手提式 5.内格数量：6个调式格 6.箱体材质：全铝合金箱体，内贴减震材料 7.安全模式：快捷卡扣式开关 8.内置格局：配活动木质托盘一个 9.其他特点：印有蓝色急救LOGO 10.内置包含血压计听诊器止血带等共不少于30样急救物品。 |
| （六十九） | 妇科检查床 | 2套/台 | 1.规格：1900*580*750mm±10mm材质为不锈钢，整体材质为全不锈钢材弯制而成,床板采用不锈钢≥1厚的沙板一体冲压而成，床体承载重量≥150kg。 2.主体结构由床架、腿板、臀板、背板、托腿架、床垫等组成，床两边配置伸缩式输液架，四脚采用防滑塑料脚套 3.背板可使床面升降0°～75°，腿板升降0°～负90°，可分级调节。 |
| （七十） | 儿童病床 | 2套/台 | 1.功能：背部调节高度：0°-75°±5°，腿部调节高度：0°-45°±5° 产品规格：1900*905*650mm±10mm（含护栏）床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2.背部床板采用双支撑卸力结构，背部同时具有手提式易清洁装置。 3.床板：床面板采用管状碳素钢管，透气性强，有效防治褥疮，透气防湿。 4.床头床尾采用格栅式,中间采用圆管之间距离≤60mm。 5.摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。 6.全覆式全铝合金护栏，气弹簧分级调节护栏高低,护栏设置为3个高低档位.护栏安全高度为不低于620mm防止婴儿爬出护栏，护栏管之间距离≤60mm，可保证婴儿安全。 7.配置有ABS防震脚轮，具有开关功能。 8.床尾配刚塑床下柜，尺寸为：820*500*325mm. 9、整床配4个点滴架插座，孔径≥20mm，四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 10.不锈钢双段式点滴架，嵌入床头床尾，可伸缩，可兼做蚊帐架使用。 11.标准配置：，豪华脚轮1套，全覆式护栏1付，床头尾板1付，床尾ABS病历卡1个，引流勾4个， 杂物架1个。 |
| （七十一） | 多功能病床(含床头柜) | 10套/台 | 1、床体可载重≥240kg；背板动态载重≥150kg。 2、背部床板采用双支撑卸力结构，背部同时具有手提式易清洁装置。 3、面板采用≥1.0mm优质冷轧钢材自动锟压设备锟压成型，两头用ABS工程塑料封边每段承重≥80KG，床面板实际总长度为不小于1800mm。 4、金属表面采用喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，经电泳静电喷塑处理工艺。 5、摇杆系统： 摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆 6、调节范围：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 7、床头尾板弧线形设 计床头尾板；中间带有防火装饰美化板；有床头尾板挂耳装置，可兼作CPR功能，开关自动锁定装置，快速拆卸，满足临床急救需求。 8、床边护栏系统：一键式床边护栏加设极限保险装置。 9、脚轮采用ABS防震树脂脚轮。 10、摇手采用ABS工程塑料含件注塑成型，两级到位开合防夹手功能； 11、六个点滴架插座，孔径≥19mm，另配四个可360°旋转引流袋挂钩，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 12、不锈钢双段式点滴架，直径≥19mm，，前端Φ16*60mm椭形缩口。 13、床上餐桌，与病床大小配套，PP材质吹塑一体成型，带有防翻设 计，最大承重力15KG。 14: 产品规格：2220*980*500±10mm（含床头尾包角） 功能：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 15.标准配置： ABS床头尾板1付、铝合金护栏1付、不锈钢输液架1支、钢喷塑杂物架1个、ABS病历卡1个、钢喷塑引流钩4个、伸缩餐板1张， |
| （七十二） | ABS静音治疗车 | 8套/台 | 1、产品规格：630 * 540 * 800±5 cm,台面拉手采用ABS材料制作而成； 2、车体采用优质冷轧钢板经表面喷漆处理； 3、底层四角装防撞角，防止车身碰损； 4、配静音脚轮，带自刹车装置； 5、车旁配备污物桶，台面有不锈钢护栏，柜体带1个双轴抽屉。 |
| （七十三） | 电动手术台 | 2套/台 | 1.产品要求四组电机工作，系统控制台面的升降、前后倾、左右倾、背板活动。 2.床身采用钢制喷塑，不锈钢外罩，床身护罩及配件均采用SUS#304不锈合金钢制成，充分满足手术后床台消毒。 3.五段床身分为头部段、背部段、内置腰桥、臀部段、腿部段。 4.立柱升降：手术床升降立柱≥3节。 5.手术床采用方框式连接装置，头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。 6.床垫：采用记忆海绵床垫，厚度达60mm，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生； 7技术指标： 1) 手术台长度 1950±50mm 2) 手术台台面宽度 500mm 3) 电源电压 220V±10% 50Hz 4) 功率 500VA 5) 手术台固定方式：机械定位 6) 手术台功能调节范围： a) 前后倾 ≥15°（电动） b) 左右倾 ≥18°（电动） c) 头板 上折≥90°，下折≥90°（手动） d) 背板 上折≥80°（电动） e) 背板 下折≥40°（电动） f) 腿板 下折≥90°，水平外展≥90°（手动） g) 手术台国标最低及最高(730-930mm)±50mm（电动） |
| （七十四） | 教学无影灯 | 4套/台 | 一、产品功能要求 1.照度相距 1 米处（Lux) 30,000-160,000；20,000-125,000 2.色温（K） 4300±50 3.光斑直径（MM） 100-360 100-360 4.照明深度（MM） ≥1000 5.光柱深度（MM）（L1+L2） ≥1500 6.光能效率(MW/㎡lux) 3.8 7.亮度档级调光 无极调光 二十档连续调光 8.术者头部温升（℃） ≤ 2 9.主副灯切换 自动切换 10.电源、电压（V.HZ） ~220V/50HZ 11.输入功率（W） 400 12.灯泡种类 卤素灯泡（Halogen） 13.灯泡寿命 1500小时以上 14.灯泡功率（W）24V 150/150 15.最低安装高度（MM） 2400 16显色指数（Ra) 96 二、产品技术特点： 1.子母手术无影灯，母灯直径≥70cm。子灯直径≥50cm。具有多镜面整体反射式反光器，反射镜面数量≥5000片以上。 2.头部升温：≤2℃，术野升温：≤10℃，使患者伤区内组织能保持湿润无水分蒸发风险。 3.具有国内先进的上下通透式循环散热系统设 计 4.亮度调节数为二十段式，满足手术医生不同状况下所需求的光源亮度； 5.消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处不锈钢弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。 6.每个灯头有主、副2个卤素灯泡，并有主、副灯泡自动切换系统，转换时间≤0.1秒，更换灯泡时无需工具即可方便更换。 7.悬臂系统：≥五组万向关节联动，540度方位设 计，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。同时底座护罩高度可以调节。灯盘回转半径：≥182cm，灯头可下拉近垂直地面。 8.无影灯中轴具有旋转装置，无影灯各旋转轴位置，采用刹车阻尼装置，保证无漂移现象。 9.灯泡寿命≥1500小时，拔插式灯座。 10.采用抑制电磁波干扰设 计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。 11.每个灯头为独立的电路系统。 12.灯盘、把手一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙。 13.整机采用高强度轻质材料一体化成型，吸顶式安装，现场安装时无需医院对楼层进行承重改造。 |
| （七十五） | 手术吊塔 | 2套/台 | 1.主体材料要求为高强度铝合金，整体全封闭式设 计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，必须防腐蚀，便于清洁。 2.吊塔臂≥1000mm，最大承载重量≥180Kg。 3.气体终端要求： （1）要求所有气体插座和接头由原厂生产。 （2）各种气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有原位待接通状态功能。 （3）插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。 4.吊塔吊柱为四面柱体结构，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，方便临床使用。吊塔插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用。 5.可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 6.吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置 7.具体规格和要求： （1）单臂吊塔，臂长L ≥1000mm； （2）最大承载重量≥180Kg； （3）阻尼刹车系统，阻力可调； （4）吊柱式箱体，长度≥800mm，为椭圆型无棱角设 计，箱体两侧带两根不锈钢输液泵支架，箱体的设 计遵循了模块化的原则，强、弱电和气体管道在箱体的内部完全分开。确保使用安全并不影响接口的同时使用 （5）吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥340o； （6）设备托盘（带双边侧导轨）：2个（每个设备托盘最大承载重量≥50Kg）； （7）其中一个设备托盘带抽屉：1个；抽屉带自动吸合式设 计。 （8）可旋转伸展式输液架：1套； （9）每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只； （10）每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准），电源终端安装在塔箱同一侧； （11）接地端子2个； （12）配置可以升级，附件可以按照用户要求灵活选配。 8.标准配置： 1、箱体、横臂、底座各一套；2、气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个；3、电气插座：6个；4、等电位接地端子: 2个；5、抽屉1个； 6、输液杆架1个 9.整机采用高强度轻质材料一体化成型，吸顶式安装，现场安装时无需医院对楼层进行承重改造。 |
| （七十六） | 多功能电动产床 | 1套/台 | 1.产品规格：1780*600*680～800mm 2.电源:AC 220V，50Hz。 3.台面尺寸:（1780-2000）mm(L)×（600-800）mm(W)。上升高度（不包括床垫）680㎜～800mm。 4.背板上折/下折:45°/ -7°。 5.台面前倾/后倾:-8°/ 20°。 6.手术台沿手术台纵向直线方向推动力应不大于200N。 7.各配套件应装卸方便，锁止可靠。 8.整体采用优质304#不锈钢外壳，仿皮防水床垫，易于清洁及清毒。 9.通过插杆插入可以完成腿板的安装，方便分娩、诊察使用。 10.采用直流电动推杆实现各种动作，通过电机控制手术台的体位变换，保证手术台运动平稳，无噪声和体位变化的准确性和多样性。 |
| （七十七） | ICU电动病床 | 2套/台 | 1.规格：（2150×1050×450-780mm）±50mm。 2.体位调节功能：背部上升0-75°±5°；腿部上升0-35°±5°；高低升降450-650mm；前后倾斜0-13°±3°，背腿联动，具备角度调节用符合方框式装置 3.整机床板具有交互式连接装配装置，配有手持线型遥控器，大图标显示，操作自如； 4.中控刹车双面脚轮125mm三段式（锁定、自由、定向）中控锁树脂双面脚轮，防腐蚀、耐酸性佳。 5.病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。 6.床体头尾两侧标配有4个输液架插孔。 7.可拆卸式床头、尾护板。带有锁扣式自动锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运病人。 8.背腿联动，背部升降时，腿部自动快速配合升降。有效预防褥疮，减少医护人员工作强度。 9.病床具有先进的旋转支架升降结构装置，确保升降平稳，无晃动。 |
| （七十八） | ICU教学吊塔 | 2套/台 | 1.主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设 计，表面无锐角，无螺丝钉外露，吊桥具有≥IP6X防尘等级. 2.吊桥水平横臂具有安全承载装置. 3.吊桥具有中轴旋转装置,采用气体管道 4.吊桥箱体内部采用气电分离式设 计，保障使用安全：箱体底端必须有氧气泻流孔设 计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（提供第三方检测机构的证明材料）。 5.气体终端所有气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有原位待接通状态功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 6.吊桥箱体轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。 7.吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。 8.工作电源： AC220V、50Hz； 9.桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；桥身主型材厚度≥18mm,为保证产品承重力度，桥体吊管连接处厚度≥34mm; 10.配置环境照明灯，可配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯，LED灯珠数量≥28只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX； 11.配负压吸引，氧气吸入器。 16.干段塔：1个，采用直线导轨，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。 12.箱旋转≥340o，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设 计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。 13.仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）， 14.抽屉：1个，承载重量≥20Kg抽屉带自动吸合式设 计； 15.气体终端标准配置：氧气1个、压缩空气2个；负压吸引装置，和氧气吸入器1个，电源插座：6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）；旋转角度：0～340°；阻尼刹车制动;接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；抽屉1个;干段塔净载重量：70～150kg； 16.湿段塔：框架式结构设 计，1个（采用直线导轨，两轨道距离190mm,滑轨整体长度为：600mm，左右移动距离500mm）。 17.整机采用高强度轻质材料一体化成型，吸顶式安装，现场安装时无需医院对楼层进行承重改造。 |
| （七十九） | 学生电脑 | 100套/台 | 1、CPU：≥英特尔四核i3-91002，主频≥3.6，缓存≥6M； 2、主板芯片：≥Intel 370及以上芯片组，主板集成硬盘保护及网络同传功能（非外插设备实现），自动还原BIOS信息； 3、硬盘：≥1TB+256G， 4、内存：≥8GB DDR4 2666MHZ，≥2个 DIMM； 5、网卡：千兆自适应网卡； 6、键鼠：与主机同品 牌USB抗菌键盘，USB抗菌鼠标； 7、显示器：≥21.5寸液晶显示器，分辨率不低于1920*1080p，与主机同品 牌； 8、接口： ≥8个(前置USB 3.0≥4个)、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个RJ-45接口； 9、扩展槽：≥2个PCI Express x1 、≥1 个PCI Express x16，≥1 个PCI，≥1个M.2接口； 10、电源：≤310W双防雷电源； 11、操作系统：原厂预装正版windows 10操作系统（含微软标签）； 12、其它：MTBF (中国平均无故障时间)≥100万小时、所投产品通过最新一期节能产品/环 境标志产品政府采购清单； 13、售后及交货要求：产品提供整机五年免费有限保修及上门服务，所有配置必须在生产厂商预装出厂，由生产厂家CTO方式供货，保证完整包装不开封，不接受供应 商的私自拆封。 |
| （八十） | 教师端服务器 | 1套/台 | 1、管理服务器 2、CPU:≥Intel I5-9500 六核处理器，主频3.0，缓存9M； 3、主板:≥B365商用芯片组主板 4、主板接口：USB接口≥8个，其中USB3.1≥6个，PS/2接口≥2个， COM口≥1个，视频 5、接口≥2个（VGAx1,HDMIx1）,Audio接口总数≥5个； 6、内存:≥8G DDR4 2666MHz，空闲插槽不少于1个； 7、硬盘:不低于高速固态硬盘512GB. 8、网卡：主板集成1000M自适应以太网卡 9、声卡：集成5.1声道声卡 10、显卡：独立显卡，显存2G 11、电源：≥200W高效电源 12、机箱：商用外观微塔式机箱，体积≤15L 13、键盘鼠标：USB有线光电抗菌鼠标、有线防水键盘 14、显示器：≥21.5寸高清液晶显示器，低蓝光护眼认证 15、软件：主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示 16、网络故障点；所有功能基于Windows平台，方便操作；可创建200个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端USB接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端ARP攻击，结束受控端恶意进程； 17、售后服 务：计算机生产厂商提供主要部件免费3年保修服务，提供所投产品售后服 务运作体系；投标电脑品 牌在当地设有专业维修站及400免费技术支持电话。 |
| （八十一） | 24口交换机 | 2套/台 | 1、智能交换机；端口描述：24个 2、10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的1000Base-X千兆SFP端口； 3、传输速率：10/100/1000Mbps ； 4、支持XModem/FTP/TFTP加载升级；5、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置； 6、支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管； 7、支持RMON（Remote Monitoring）告警、事件、历史记录； 8、支持iMC智能管理中心；支持系统日志，分级告警，调试信息输出； 9、支持HGMPv2；支持NTP；安全管理：支持用户分级管理和口令保护； 10、支持802.1X认证/集中式MAC地址认证 |
| （八十二） | 86寸一体机 | 10套/台 | 1. 1. 整机屏幕采用86英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160，屏体亮度≥400cd/M2,对比度≥4000：1，最大可视角度178度 2. 采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm。 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥3路HDMI；≥4路USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4. 具备防强光干扰性能，在202K lux以上的强光照射下可正常书写、触控； 5. 整机测试结果符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求 6. 可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能。 7. 平板前侧具有电脑还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 8. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口支持Windows、Android系统读取，将U盘插入前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 9. 交互平板设备提供隐藏式前置HDMI*1（非转接）输入接口。 10. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel？的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin。 11. 为方便教学，交互平板正面具备≥15W*2音箱 12. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设 计; 13. 提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示。 14. 供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电，提高安全性。 15. 设备Android主板具备ROM≥8G，RAM≥1G，Android版本≥6.0； 16. 为保证无线信号不被遮挡，整机前面板具备无线模块，包含2.4G、5G双频WiFi接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 软件功能： 1. 易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 2. PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 3. 书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。 4. 工具箱：提供不少于12个辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 5. 多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 ops电脑：系统电脑采用Intel酷睿I5处理器;≥8G DDR4内存;存储空间≥256G SSD,并具有防震功能;网络接入功能; |
| （八十三） | 65寸壁挂一体机 | 3套/台 | 1.整机屏幕采用65英寸 LED 液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，屏幕图像分辨率达3840*2160，屏体亮度≥400cd/M2,对比度≥4000：1，最大可视角度178度。 2. 采用红外触摸感应技术，在双系统下均支持10点触控及同时书写，触摸分辨率：≥32767*32767；触摸高度≤3.5mm。 3. 输入端子:≥1路VGA；≥1路Audio；≥3路HDMI；≥4路USB；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 4. 具备防强光干扰性能，在202K lux以上的强光照射下可正常书写、触控； 5. 可通过多指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能 6. 平板前侧具有电脑还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 7. 整机具备至少3路前置USB3.0接口,且前置USB接口支持Windows、Android系统读取，将U盘插入前置USB接口，均能被Windows及Android系统识别，防止老师误操作。 8. 交互平板设备提供隐藏式前置HDMI*1（非转接）输入接口。 9. 交互平板采用插拔式模块电脑架构，接口严格遵循Intel？的OPS-C相关规范,针脚数≤80Pin。 10. 为方便教学，交互平板正面具备≥15W*2音箱 11. 为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设 计; 12. 提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示。 13. 供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电，提高安全性。 14. 设备Android主板具备ROM≥8G，RAM≥1G，Android版本≥6.0； 15. 为保证无线信号不被遮挡，整机前面板具备无线模块，包含2.4G、5G双频WiFi接发装置，Windows及Android均可实现无线上网功能。 软件功能： 1. 易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 2. PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。 3. 书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。 4. 工具箱：提供不少于12个辅助工具，例如直尺、圆规、三角板、聚光灯、放大镜、屏幕截图、展台、草稿纸等； 5. 多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注。 ops电脑：系统电脑采用Intel酷睿I5处理器;≥8G DDR4内存;存储空间≥256G SSD,并具有防震功能;网络接入功能; |
| （八十四） | 移动支架 | 10套/台 | 1.移动支架是专为大尺寸及重型显示器使用所设 计，结构牢固，外形美观时尚，安装方便，显示器可上下移动。特别适合大型/超重的显示器使用。 2.材质：金属 3.推荐尺寸：65-86寸 4.最大承重：≥150Kg |

备注：配置设备运行所需的配件、耗材及试剂，由投标方自行提供，均包含在投标总价中，满足临床开展相关业务，并符合院感要求。

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：三明市第一医院使用科室。
2、交付时间：合同签订后60日内安装调试完毕且验收合格交付使用。
3、交付条件：设备到达采购方现场后，由采购方会同有关部门进行基本数量和质量的检验，合格即为现场交货。
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 设备按国家行业标准验收，由中标方和采购方共同完成。中标方在验收前必须向采购方提供产品合格证、产品验收证/单、保修卡、设备安装报告等资料，进口产品需提供进口报关单及中华人民共和国出入境检验检疫机构出具的检验合格证书。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90 | 全套设备最终验收合格后一个月内采购方将支付合同款总额的90%（首次付款前中标方应开具合同全额发票） |
| 2 | 10 | 余款为合同款总额的10%作为质量保证金，待验收合格满壹年后设备无质量问题且中标方在质保期内按招标文件与合同要求履约时一次性付清。 |

8、安装调试

设备现场交货后，由中标方负责设备安装调试及技术指导：

8.1、由中标方负责派出技术人员到达现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格，期间产生的所有费用由中标方承担。

8.2、中标方应在设备运抵现场一周前，向采购方提供安装、调试及试运行的进度计划表，并提供详细的场地布置规划方案。

8.3、中标方应在接到采购方通知的2日内派技术人员到现场进行安装，3日内负责完成安装调试并经用户组织的专家小组验收合格，相关费用由中标方自理。

8.4、免送货上门费，免咨询及技术培训费。

9、验收

9.1验收规则

9.1.1、验收标准：所有设备均需按照国家规定标准、制造商产品验收标准、本采购文件及谈判文件相关内容进行验收。

9.2.2、验收程序：设备验收分中标方出厂检验、安装调试检验及最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：中标方在设备出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验。中标方应随同设备出具原产 地证书、出厂检验报告及产品质量合格证等，结果必须符合前款验收标准的要求。

（2）安装调试检验：

（a）设备到达采购方现场后，由采购方会同有关部门进行基本数量和质量的检验（但不作为最终合格的认定），经检验的设备必须能完全达到合同规定的要求。

（b）设备安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细的检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和采购文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购方。

（c）最终验收：设备经安装调试后，由中标方向采购方提出验收申请，由采购方组织最终验收：首先进行现场设备验收，现场设备验收按国家行业标准进行，经验收的所有设备安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认。验收时，中标方所供到场设备与投标文件响应性不相符，采购方可要求退货，

（3）现场验收合格并经正常使用30日视为最终验收合格日，双方签署最终验收合格报告。验收报告一式肆份，采购方及中标方各一份，送三明市财政局采购监督管理办公室及招标代 理机构各一份（原件）。

9.2验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由中标方承担。

10、人员培训

10.1、现场技术培训：根据设备的特点及技术要求，中标方提供两期现场培训：第一期在试运行前一天，第二期在试运行结束当天。对采购方相关的医生、护士及技术管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等技术培训，直至采购方的技术人员能完全独立操作；并提供成套培训资料。

10.2、中标方应长期提供后续培训、升级、维护等技术、科研支持和培训计划。

11、售后服 务

11.1. 质保期：整批免责保修60个月（含相关配件、耗材）；

11.2. 质保期维修维护服务要求:

11.2.1质保期内设备运行发生故障或出现质量问题, 中标方接到采购方故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障, 中标方技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告,若机件损坏，中标方应免费更换损坏的零部件，修理费用由中标方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标方承担 。保修期内因故障停机，按停机时间双倍顺延保修期。

11.2.2 质保期内出现质量问题：指设备无法正常运行，或同一类故障累计发生3次，或设备故障在15日内无法修复等情况，中标方应立即无条件更换相同品 牌规格型号的新机，其质保期顺延。

11.2.3质保期内中标方技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向业主提交维修保养报告存档。

11.2.4质保期内若未按要求完成维保次数的，按维保周期相应延长保修期，在此期间设备发生故障所产生的一切费用由中标方承担，待维保服务按约定完成后支付设备尾款。

11.3. 保修期满后的维修维护服务：

11.3.1保修期满后，提供终身维修、维护服务。

11.3.2保修期满后，如遇设备故障，中标方应及时处理设备故障等质量问题,接到采购方故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,中标方技术员应在48小时内到场进行检查、维修并排除故障，仅收取零配件费用，免收修理费及其差旅费等费用。

11.3.3质保期外中标方技术人员每年应现场免费保养至少2次，每次现场维修保养后均应及时向买受人提交维修保养报告存档。

11.4. 其他商务及售后服 务要求：

11.4.1如中标方被兼并或者代 理商不再理代 理该产品，中标方须做好相关移交手续，原合同及协议一切条款继续有效。

11.4.2为保证设备正常运行，制造商在中国大陆境内应设有投标机型的零配件仓库，电路板主要零配件能确保库存。

11.4.3 零配件供货时间应≤7个日历日。

11.4.4应能提供每周7×24小时的全天候售后服 务，并确保有专人受理。

11.4.5福建省内设有服务和维修机构，至少有二名以上常驻工程师，以确保安装和售后服 务由生产厂家直接完成。要求列出售后服 务人员名单、维修资质证件，联系电话等相关资料。

11.4.6技术资料要求：中标方提供完整的技术资料包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）、技术说明书、使用说明书、设备安装调试资料及其维修资料、出厂检验合格报告、合格证书、装箱单、零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。其中技术说明书、使用说明书、维修资料需提供2套。

12、报价要求

投标人所报总价为货物送达采购人指 定地点，交货安装完毕并经采购人验收合格期间所可能发生的费用，包含产品制造、运输、保险、安装、调试、培训、保修，以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用(报价单位为人民币)。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

第六章   政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

住所：                                  住所：

单位负责人：                            单位负责人：

委托代理人：                            委托代理人：

联系方法：                              联系方法：

开户银行：                              开户银行：

账号：                                  账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第七章   投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，本章中：

4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。

4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、投标函

二、投标人的资格及资信证明文件

三、投标保证金

★注意

资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。

一、投标函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承诺及声明：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址：                                        邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标人的资格及资信证明文件

二-1单位负责人授权书（若有）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：             身份证号：                        手机：

投标人代表：             身份证号：                        手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。
4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。
5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二-2营业执照等证明文件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的

现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-4依法缴纳税收证明材料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-5依法缴纳社会保障资金证明材料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-8信用记录查询结果

致：

现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。

3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。

4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。

二-10联合体协议（若有）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。

二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

签署日期：    年   月   日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二-11中小企业声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                            中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12其他资格证明文件（若有）

二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、投标保证金

编制说明

1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表

二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一、开标一览表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 投标报价 | 投标 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| * | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。 b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、投标分项报价表

招标编号：

货币及单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）

三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）

三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）

中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        
                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


                                                  中小企业声明函（工程、服务）
    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  
人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     
                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

附：

残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）

四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价 （现场） | 数量 | 总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ； b.合同包投标总价（报价总金额）： ； c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）

编制说明

除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。

四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）

编制说明

若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、标的说明一览表

二、技术和服务要求响应表

三、商务条件响应表

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意

技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。

一、标的说明一览表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

二、技术和服务要求响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

三、商务条件响应表

招标编号：

| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * | *-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期：    年   月   日

四、投标人提交的其他资料（若有）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

### 采购文件相关附件