**三明市城市核酸检测基地3万份/日的仪器设备预算清单2021.9**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **单位** | **数量** | **估计单价（元）** | **预估总价（元）** | **备注** |
| 1 | 冷冻冷藏冰箱（-20℃/4℃）约300L | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 冷冻冰柜（-20℃）约400L | 台 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全自动核酸提取仪96孔（≤20分钟提96孔） | 台 | 15 |  |  |  |
| 4 | 全自动核酸提取仪32孔 | 台 | 2 |  |  |  |
| 5 | 开盖分杯机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 分液机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 双人生物安全柜(A2) | 台 | 11 |  |  |  |
| 8 | 台式高速冷冻离心机（进口） | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 96孔板式离心机 | 台 | 5 |  |  |  |
| 10 | 旋涡混匀器 | 台 | 15 |  |  |  |
| 11 | 8通道排枪（5-50ul) | 把 | 18 |  |  | 可高压 |
| 12 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 双人超净工作台 | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 空气消毒机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 100L高压灭菌器 | 台 | 4 |  |  |  |
| 16 | 荧光定量PCR扩增仪 | 台 | 38 |  |  |  |
| 17 | 可调量程移液器（10μl/100μl/200μl/1ml/1ml 共5支） | 套 | 18 |  |  | 可高压 |
| 18 | 移动紫外消毒车 | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 | UPS电源（40KVA/HR） | 套 | 1 |  |  |  |
| 20 | 标本运输箱（NU3373/UN2814） | 个 | 60 |  |  |  |
| 21 | 笔记本电脑、刷卡机、小票打印机、读卡器、扫描仪等 | 套 | 15 |  |  |  |
| 22 | 不锈钢手术推车 | 个 | 8 |  |  |  |
| 23 | 多孔定时器 | 个 | 6 |  |  |  |
| 24 | 对讲机 | 台 | 8 |  |  |  |
| 25 | 试管架（50孔） | 个 | 400 |  |  |  |
| 26 | 八联排架（96孔小黄板） | 个 | 200 |  |  |  |
| 27 | 试管架（96孔） | 个 | 200 |  |  |  |
| 28 | 配套耗材（八联排、板架、加样槽、扎带、自封袋等） | 套 | 3 |  |  |  |
| 29 | 带滤芯吸头96支/盒（100/1000ul） | 盒 | 1000 |  |  |  |
| 30 | 智级手机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 配套试剂耗材（采样管、提取、扩增等） | 万份 | 6 |  |  |  |
|  | **合计（元）** |  |  |  |  |  |