## Sheet1
三明市城市核酸检测基地移动检测车>5千份/日的仪器清单2021.9.17
序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 估计单价（元） | 预估总价（元） | 备注
1 | 超净工作台 | 台 | 1
2 | 可调量程移液器（0.5-10ul/10-100ul/20-200ul/100-1000ul共4支） | 套 | 3 |  |  | 带移液器支架
3 | 八通移液器（0.5-10ul/5-50ul/30-300ul3支) | 套 | 3 |  |  | 带移液器支架
4 | 掌上迷你离心机 | 台 | 3
5 | 旋涡混匀器 | 台 | 3
6 | 冷冻冷藏冰箱（-20℃/4℃）约300L | 台 | 2
7 | 紫外线消毒车 | 台 | 3
8 | 全自动分杯处理系统 | 台 | 2
9 | 全自动液体工作站 | 台 | 1
10 | 全自动核酸提取仪96孔 | 台 | 2
11 | 双人生物安全柜(A2) | 台 | 2
12 | 干式灭活箱 | 台 | 1
13 | 荧光定量PCR扩增仪 | 台 | 6
14 | 高压灭菌器 | 台 | 1
15 | 96孔板式离心机 | 台 | 1
16 | 有配套的信息系统
17 | 设计改装符合国家标准：
GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》
GB 27421-2015《移动式实验室生物安全要求》
GB 50346-2011《生物安全实验室建筑技术规范》
T/CECS 662-2020《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》
《新型冠状病毒感染的肺炎实验室检测技术指南（第三版）》
WS233《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》
GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》
GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》
GB/T 252-1998《专用汽车定型试验规程》
GB 17691-2018《重型柴油车污染物排放限值及测量方法》
GB 30510-2018《重型商用车辆燃油消耗量限值》
GB 1495-2002《汽车加速行驶外噪声限值及测量方法》
GB 13554-2008《高效空气过滤器》