三明市第一医院

招标文件

项目名称: 费森尤斯血透机维保服务

采购方式：自主竞争性谈判

采购编号： 2022-007#

第一章  投标邀请

三明市第一医院就所需的医疗设备维保服务进行院内招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

1.招标项目内容：

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 采购单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 费森尤斯血透机维保服务 | 3台3年 | 详见招标文件 | 三明市第一医院 | 黄工 | 05988803938 |

2.招标文件领取：符合条件的合格供应商可以与三明市第一医院设备科联系。

3.开标时间：开标时间定于2022年9月5日16:00（北京时间）

4.开标地点：三明市第一医院设备科809室。

5.评标方法：带“*”条款为关键性参数。

竞争性谈判采用最低评标价法，是指以价格为主要因素确定中标候选中标人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选中标人或者中标中标人的评标方法。若有出现符合招标文件要求且报价相同的最低价投标人，则以投标人签到表先签到的投标人为第一中标候选人。

竞争性谈判评标共分二轮进行谈判：

在第一轮谈判中，谈判小组首先对投标人投标文件进行资格性、符合性审查，选出符合条件的投标人进入下一轮谈判，同时投标人进行第一轮报价，所报价格为投标人开标一览表所报价格。

在第二轮谈判中，谈判小组将与投标人“反复磋商，讨价还价”，投标人可根据自身情况提供更好的报价、优惠、服务等并在谈判小组规定的时间就其投报价格、优惠、服务等进行最终确认。

最后，由谈判小组对投标人的投标文件、承诺内容及最后确认书按本招标文件规定的评定成交的标准进行评审，采用最低评标价法的，以第二轮谈判中，按照投标报价由低到高排序，根据招标文件的规定推荐中标候选中标人。

6.付款方式：分3期付款，第一期为中标方服务满6个月后支付第一个合同年服务费（合同款的33%），第二期为中标方服务满第二个合同年6个月后支付第二个合同年服务费（合同款的33%），第三期为中标方服务满第三个合同年6个月后支付第三个合同年服务费（合同款的34%）。

7、采购项目预算金额：本项目预算金额总价为7.65万元，投标人的投标报价超过预算价为无效报价，其投标按废标处理。

8、供货时间：合同签订后7天内。

9.资质要求:

9.1、投标人须具备经过年检，在有效期内企业法人有“统一社会信用代码”的营业执照复印件（三证合一），并加盖投标人公章。

9.2、投标人须具备食品、药品监督管理部门颁发的在有效期内医疗器械维修或经营许可证复印件。

9.3、投标人信用信息情况	根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）

9.4、投标人法定代表人的授权书原件及投标人法定代表人的身份证复印件。

9.5、投标人代表的身份证原件及复印件。

9.6、投标人需提供医疗设备技术服务能力承诺书。

9.7、投标人对以上需提供资料的真实性负责，如有虚假或不实之处，将失去合格投标人资格。

10.其它要求：欢迎合格的投标人前来提交密封的投标文件，（投标文件一正二副共三份，须设置技术偏离表和商务偏离表对第二章各项要求做出响应）。

第二章 技术参数及配置

一、采购项目需求一览表

| 维保设备名称 | 维保设备品牌 | 维保设备数量（单位） | 维保期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 血透机 | 费森尤斯 | 3 台，具体型号、序列号详见附表。 | 3 年 |

附表：维保费森尤斯血透机型号、序列号

| 序号 | 型号 | 序列号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4008 Basic | 8V5AJW73 |
| 2 | 4008S Basic | 5VCAZ157 |
| 3 | 4008S Basic | 5VCAY080 |

二、技术要求：

1.保修服务内容包含整机（不含后备电源电池及设备的移机、重装和升级）零备件故障更换，且所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的全新零配件。

2.保修服务包含每年2次定期机器维护及运行情况检查、不定次数机器维修及配件更换。维修服务检测包括设备性能测试及校准、必要的机械或电气的检查。

3.维修时更换的配件必须为原厂原装全新配件，并提供配件清单供采购人备案。

4.除正常维修时间外，响应供应商应保证维修设备正常开机率≥95%，按照一年365天计算，未达到的天数按1：2比例顺延保修期时间。

5.服务响应时间：设备发生故障时，成交供应商须在2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，成交供应商须在48小时内到达设备使用现场进行维修，并及时排除故障。

6.透析液电导率最大允许误差为±5%。

7.透析液温度最大允许误差为±0.5℃，超温报警最大允许误差为±0.5℃。

8.静（动）脉压力监控最大允许误差为±10mmHg，压力监控报警最大允许误差为±10mmHg。

9.流量监控最大允许误差为标称流量的-5%～+10%。

10.脱水量最大允许误差为±100mL/h。

11.常规保养时，应当对机器关键部件进行检查并做相应记录，并向采购人提交保养服务报告。

12.提供整机质量年度评估报告，确保设备在合同期内的维护检测项目及相关参数符合国家权威机构的规范要求。

三、服务能力要求

1.在未征得采购人同意的情况下，成交供应商不得转包给其他方维修，不得把采购人的产品用于其他用途。

2. 要求响应供应商具有充足的相应型号设备的零备件库存，库房优先调配维保采购单位所需零备件的供应，保证24~48小时内备件准时到达医院。

3.要求给4008 Basic（序列号：8V5AJW73）血透机加装一套细菌过滤模组。

四、验收

每次提供维修或保养服务后，由中标人向业主提出验收申请，由业主组织最终验收：首先进行现场设备验收，经验收的所有货物安装调试后的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，其结果由双方签字确认，并提交维修保养报告存档。

五、人员培训

根据设备的特点及技术要求，中标方应对买方相关的技术、管理人员进行使用操作、维修、保养、管理等现场技术培训，直至买方的技术人员能独立操作。

六、售后服务：

（一）、服务期：36个月；

（二）、维修维护服务要求:

1、服务期内设备运行发生故障或出现质量问题,卖方接到甲方故障通知后，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,卖方技术员应在24小时内到场进行检查、维修，48小时内排除故障，并出具维修维护报告,若配件损坏，卖方应免费更换损坏的零部件，修理费用由卖方负责，其差旅费用（包含住宿、交通、生活补助等）由供货方承担 ，若48小时内无法排除故障，提供同等配置的备用设备以保证用户设备的正常运行。

2、应能提供每周7×24小时的全天候售后服务，并确保有专人受理。

七：附相关资料模版

- 法定代表人授权书

致：

我方的法定代表人（填写“法定代表人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的询价，全权代表我方处理询价过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与报价会、谈判、签约等。供应商代表在询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：             身份证号：                        手机：

供应商代表：             身份证号：                        手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、供应商代表的身份证正反面复印件

- 三明市第一医院费森尤斯血透机维保服务项目

第二次报价单

招标编号：2022-007#

致：

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对竞争性谈判采购项目做出第二轮报价（人民币）如下：

第二轮报价：

小写：

大写：

相关补充说明：

法人代表或授权代表（签名） ：

法人代表或授权代表联系电话：

供应商（公章） ：

年  月  日

评委签字：

注：投标方可按以上格式制作“竞争性谈判采购第二次报价单” 盖单位公章后自行携带到投标现场，用于投标方进行第二轮报价(第二轮报价采用纸质现场报价)。