## Sheet2
生态新院检验科仪器设备配套试剂耗材清单 |  |  | 检验科2023.5.23上报
1、血液分析流水线（带推片、染色、阅片系统）+CRP仪
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位
1 | LC 溶血剂(中文/200mL×1) | 200mL*1瓶/箱 | 箱
2 | LC 溶血剂(中文/200mL×4) | 200mL*4瓶/箱 | 箱
3 | M-60LH溶血剂（中文/1LX4） | 1L*4瓶/箱 | 箱
4 | M-60LN溶血剂（中文/4LX1） | 4L*1瓶/箱 | 箱
5 | M-60FN染色液（中文/48mLX1） | 48mL*1瓶/箱 | 箱
6 | M-60LD溶血剂（中文/4LX1） | 4L*1瓶/箱 | 箱
7 | M-60FD染色液（中文/48mLX1） | 48mL*1瓶/箱 | 箱
8 | M-60DR稀释液（中文/1LX1） | 1L*1瓶/箱 | 箱
9 | M-60FR染色液（中文/12mLX1） | 12mL*1瓶/箱 | 箱
10 | DS稀释液(中文/20L×1) | 20L×1 | 箱
11 | 探头清洁液(中文/50mL×1) | 50mL×1 | 盒
12 | LS 溶血剂(中文/200mLx1) | 200mLx1 | 盒
13 | ESR 清洗液（中文/1LX1） | 1LX1 | 盒
14 | 载玻片 迈瑞LOGO 长75.5mm 宽25.5mm 厚1.1mm | 50片/盒 | 盒
15 | 专用镜油2袋 | 150ml*2袋 | 盒
16 | DCT稀释液（中文/10Lx1） | 10Lx1 | 盒
17 | 常规血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒
18 | 常规血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）（中文/300人份*2） | 300人份*2 | 盒
19 | 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）（中文/100人份*2） | 100人份*2 | 盒
20 | 超敏血球CRP乳胶试剂（C-Ⅱ）（中文/300人份*2） | 300人份*2 | 盒
21 | 风湿三项（ASO/RF/CRP）复合质控 | 低值3*1mL，高值3*1mL | 盒
22 | C-反应蛋白(CRP) 校准品(中文/0.5mL×5) | 0.5mL*5支/盒 | 盒
23 | 血球SAA乳胶试剂（S-I）（中文 100人份×2） | 100人份×2 | 盒
24 | 血球SAA校准品（国内 ABCDE水平 0.5ml×5） | ABCDE水平 | 盒
25 | 血球SAA质控品（国内 I/II水平 1.5ml×2) | I/II水平 1.5ml×2 | 盒
2、尿液分析仪（干化学+沉渣）
序号 | 试剂名称 | 规格 | 单位
1 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 11FU：100条/筒 | 筒
2 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 12FU：100条/筒 | 筒
3 | 尿液分析试纸条（干化学法） | 14FU：100条/筒 | 筒
4 | 尿液分析用鞘液 | 15L/桶 | 桶
5 | 尿液有形成分分析聚焦液 | 125mL/瓶 | 瓶
6 | 尿液分析用稀释液 | 100mL/瓶 | 瓶
7 | 清洗液 | D12：200ml/瓶 （浓缩，1：50稀释） | 瓶
8 | 关机清洗液 | 100mL/瓶 | 瓶
9 | 尿液分析用比重校准液 | 8mL/支（水平1） | 支
10 | 尿液分析用比重校准液 | 8mL/支（水平2） | 支
11 | 尿液分析用比重校准液 | 8mL/支（水平3） | 支
12 | 尿液分析用浊度校准液 | 8mL/支（水平1） | 支
13 | 尿液分析用浊度校准液 | 8mL/支（水平2） | 支
14 | 尿液有形成分分析校准液 | 60mL/瓶 | 瓶
15 | 尿液分析用电导率校准液 | 8mL/支（水平1） | 支
16 | 尿液分析用电导率校准液 | 8mL/支（水平2） | 支
17 | 尿液分析用电导率校准液 | 8mL/支（水平3） | 支
18 | 尿液干化学分析质控物 | 8mL/支（阴性） | 支
19 | 尿液干化学分析质控物 | 8mL/支（阳性） | 支
20 | 尿液分析用颜色质控液 | 8mL/支（红色） | 支
21 | 尿液分析用颜色质控液 | 8mL/支（绿色） | 支
22 | 尿液分析用颜色质控液 | 8mL/支（蓝色） | 支
23 | 尿液分析用比重质控液 | 8mL/支（水平1） | 支
24 | 尿液分析用比重质控液 | 8mL/支（水平2） | 支
25 | 尿液分析用比重质控液 | 8mL/支（水平3） | 支
26 | 尿液分析用浊度质控液 | 8mL/支（水平1） | 支
27 | 尿液分析用浊度质控液 | 8mL/支（水平2） | 支
28 | 尿液分析用浊度质控液 | 8mL/支（水平3） | 支
29 | 尿液有形成分分析红细胞质控液 | 125mL/瓶（阴性） | 瓶
30 | 尿液有形成分分析红细胞质控液 | 125mL/瓶（阳性） | 瓶
31 | 尿液分析用电导率质控液 | 8mL/支（水平1） | 支
32 | 尿液分析用电导率质控液 | 8mL/支（水平2） | 支
3、血凝分析流水线
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | R：5×5mL | 盒
2 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法） | R：5×10mL | 盒
3 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | R1：5×4mL, R2：5×4mL | 盒
4 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法） | R1：5×10mL, R2：5×10mL | 盒
5 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | R：5×5mL | 盒
6 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法） | R：5×10mL | 盒
7 | 纤维蛋白原测定试剂盒（凝固法） | 凝血酶：5×5mL, 缓冲液：5×10mL | 盒
8 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | R1：5×5mL, R2：5×5mL | 盒
9 | 纤维蛋白(原)降解产物测定试剂盒(免疫比浊法) | R1：5×5mL, R2：5×5mL | 盒
10 | 抗凝血酶Ⅲ测定试剂盒（发色底物法） | R1：2×15mL, R2：2×3mL, 稀释液: 2×10mL | 盒
11 | 抗Xa测定试剂盒（发色底物法） | R1: 1×4mL, R2: 1×4mL, 稀释液：1×20mL | 盒
12 | 反应杯(GW-3000) | 3000个/盒 | 盒
13 | 清洗液（Ⅰ） | 50mL/盒 | 盒
14 | 清洗液（Ⅱ） | 5L | 盒
15 | D-二聚体样本稀释液 | 3×5mL | 盒
16 | 纤维蛋白(原)降解产物样本稀释液 | 3×5mL | 盒
17 | PT质控血浆（凝血质控品C1） | 10×1mL | 盒
18 | PT质控血浆（凝血质控品C2） | 10×1mL | 盒
19 | PT质控血浆（凝血质控品C1） | 1×1mL | 盒
20 | PT质控血浆（凝血质控品C2） | 1×1mL | 盒
21 | FIB质控血浆(异常质控品) | 10×1mL | 盒
22 | FIB参考血浆(校准品) | 5×1mL | 盒
23 | FIB质控血浆(异常质控品) | 1×1mL | 盒
24 | FIB参考血浆(校准品) | 1×1mL | 盒
25 | D-二聚体质控血浆（质控品） | 2×1mL | 盒
26 | D-二聚体参考血浆（校准品） | 6×1mL | 盒
27 | FDP质控血浆（质控品） | 2×1mL | 盒
28 | FDP参考血浆（校准品） | 6×1mL | 盒
29 | AT-Ⅲ质控血浆（质控品） | 2×1mL | 盒
30 | AT-Ⅲ参考血浆（校准品） | 1×1mL | 盒
31 | 抗Xa(普通肝素)质控血浆（质控品） | 2×1mL | 盒
32 | 抗Xa(普通肝素)参考血浆（校准品） | 5×1mL | 盒
33 | 抗Xa(低分子量肝素)质控血浆（质控品） | 2×1mL | 盒
34 | 抗Xa(低分子量肝素)参考血浆（校准品） | 5×1mL | 盒
4、血气分析仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | E50测试 | 33人份 | 盒
2 | E75测试 | 50人份 | 盒
3 | E150测试 | 100人份 | 盒
4 | E300测试e | 150人份 | 盒
5 | E450测试 | 300人份 | 盒
6 | E750测试e | 500人份 | 盒
7 | 血气质控液 | 20ml/支 | 支
8 | 打印纸 | 1000卷/包 | 卷
9 | 凝块过滤器 | 1000个/包 | 包
10 | 手细管适配器 | 1000个/包 | 包
5、糖化血红蛋白分析仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 600ml*4袋/盒 | 袋
2 | 糖化血红蛋白分析用洗脱液 | 600ml*2袋/盒 | 袋
3 | 糖化血红蛋白溶血剂 | 2L*3瓶/盒 | 瓶
4 | 糖化血红蛋白层析柱 | 型号80 | 根
5 | 糖化血红蛋白校准品 | 规格一：校准品80（低）冻干粉3ml相当量/瓶*3瓶、校准品80（高）冻干粉3ml相当量/瓶*3瓶、校准品专用溶解液10ml/瓶*3瓶；规格二：校准品80（低）冻干粉3ml*1或5ml*2相当量/瓶*1瓶、校准品80（高）冻干粉3ml*1或5ml*2相当量/瓶*1瓶、校准品专用溶解液15ml/瓶*1瓶。（*1：用于HA-8180,*2:用于HA-8380） | 瓶
6 | 糖化血红蛋白质控品 | 质控品（水平1）：0.28ml/瓶*2，质控品（水平2）：0.28ml/瓶*2；质控品（水平1）：0.5ml/瓶*2，质控品（水平）：0.5ml/瓶*2。 | 瓶
6、微生物鉴定及药敏分析系统
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 嗜血杆菌和卡他莫拉菌药敏试剂盒（比浊法）ATB HAEMO CLSI(12) | 10测试/盒 | 盒
2 | 酵母样真菌药敏卡片 VITEK 2 AST-YS08 | 20测试/盒 | 盒
7、全自动微生物质谱检测系统
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | 100测试/盒 | 盒
2 | 质谱系统霉菌样本预处理试剂盒 | 50测试/盒 | 盒
3 | 质谱系统样本处理基质溶液 | 2500测试/盒 | 盒
4 | 质谱系统血培养阳性样本预处理试剂盒 | 50测试/盒 | 盒
5 | 不锈钢靶片 | 96孔位 | 片
26、特定蛋白仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 免疫球蛋白G1测定试剂盒（散射比浊法） | 1×1.5mL | 盒
2 | 免疫球蛋白G2测试试剂盒（散射比浊法） | 1×1.5mL | 盒
3 | 免疫球蛋白G3测定试剂盒（散射比浊法） | 1×2mL | 盒
4 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒（散射比浊法） | 1×2mL | 盒
5 | α1-微球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | α1-微球蛋白测定试剂: 1 × 2 mL；辅助试剂 A: 1 × 2 mL。 | 盒
6 | α2-巨球蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 1×5mL | 盒
7 | α1-酸性糖蛋白测定试剂盒（散射比浊法） | 1×5mL | 盒
8 | SCS清洗液 | 6×5mL | 盒
9 | 肌酐测定试剂盒 | 50T/盒 | 盒
10 | 微量白蛋白测定试剂盒 | 50T/盒 | 盒
11 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平1 6X3mL | 盒
12 | 液体免疫学和蛋白质控品 | 水平3 6X3mL | 盒
13 | 风湿病学定标品 | 3×1 mL | 盒
14 | 多项蛋白定标品 | 3×1 mL | 盒
29、细胞甩片机
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 一次性使用病变细胞采集器 | JA-109X | 只
2 | 一次性使用病变细胞采集器 | JA-108D | 只
3 | 一次性使用病变细胞采集器 | JA-111X | 只
4 | 痰液肺泡灌洗液预处理剂（DTT） | JA-119 | 瓶
5 | 一次性使用采样器 | JA-001 | 支
30、阴道分泌物分析仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 阴道炎联合检测试剂盒（酶化学反应法） | 20T/盒 | 盒
2 | 清洗液 | 1L/箱 | 箱
3 | 样本稀释液 | 1L*2/箱 | 箱
4 | 革兰氏染色液 | 100ml/盒 | 盒
5 | 缓冲液 | 35ml瓶*3/盒 | 盒
6 | 阴道炎质控品 | 阳性1*1ml，阴性1*1ml | 盒
7 | 唾液酸苷酶（SNA质控品） | 阳性1*2ml，阴性1*2ml | 盒
8 | 棉签 | 100支/包 | 包
9 | 专用一次性采样管（含硅胶塞） | 600PCS/箱 | 箱
34、全自动血栓弹力图仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 活化凝血检测试剂盒(凝固法) | 120人份/盒 | 盒
2 | 肝素检测试剂盒(凝固法) | 10人份/盒 | 盒
3 | 功能性纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法） | 10人份/盒 | 盒
4 | 凝血激活检测试剂盒(凝固法) | 10人份/盒 | 盒
5 | 血栓弹力图试验试剂盒(血小板—AA)(凝固法) | 10人份/盒 | 盒
6 | 血栓弹力图试验试剂盒(血小板—ADP试剂)(凝固法) | 10人份/盒 | 盒
7 | 血栓弹力图试验试剂盒(血小板—AA及ADP试剂)(凝固法) ADP&ADP | 10人份/盒 | 盒
8 | 血栓弹力图质控品 | Control I10*16 | 盒
9 | 血栓弹力图质控品 | Control II10*16 | 盒
10 | 血栓弹力图反应杯 | 30套/盒 | 盒
11 | 强化清洗液 | 30ML | 盒
12 | 浓缩清洗液 | 150ML | 盒
36、全自动间接免疫荧光操作/酶联免疫一体机
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 深孔酶标版 | 96孔/板 | 板
2 | 浓缩洗涤液 | 50ml/瓶 | 瓶
37、流式细胞分析仪
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位
1 | 淋巴细胞亚群(TBNK) | CD45/CD3/CD4/CD8 | 100T
|  | CD3/CD16+CD56/CD45/CD19 | 100T
|  | CD45/CD3/CD4/CD8/CD19/CD16+CD56 | 50T
2 | 强直性脊柱炎组合 | HLA-B27/CD3 | 50T
3 | 细胞免疫组合I/艾滋病确诊 | CD3/CD8/CD4 | 50T
4 | CD64感染指数 | CD64/CD14/CD45/HLA-DR | 100T
5 | 调节性T细胞 | CD4/CD25/CD127 | 100T
6 | PNH阵发性血红蛋白尿 | CD235a/CD59 | 100T
7 | 造血干细胞检测 | CD34/CD45 | 100T
8 | 封闭抗体检测 | CD45/CD3/CD4/CD8/HLA-DR | 100T
9 | NovoClean 清洗液 | 1×5L | 盒
10 | NovoCyte 质控微球（2 代） | 2ml | 支
11 | NovoRinse 冲洗液 | 1×5L | 盒
12 | 鞘液 | 20mL×10瓶 | 盒
13 | 血细胞分析用溶血剂 | 100ml | 盒
14 | 流式细胞分析用溶血剂 | 100ml | 盒