**三明市第一医院院内采购文件**

**项目名称:铱-192放射源两枚**

**采购方式：竞争性谈判**

**日 期：二〇二三年十月十六日**

**采购编号：2023-003#**

三明市第一医院铱-192放射源两枚采购文件

一、铱-192放射源招标要求

1、项 目：铱-192放射源

2、数量：2枚

3、放射源规格：直径1.1x6.5mm

4、放射源出厂活度：370GBq±10%

5、包装要求：不锈钢壳焊接在直径1.1x1700mm源辫上

6、其它要求：源桶的防护应符合国家相关要求

\*7、服务范围：放射源转让手续审批、医院辐射安全许可证更新、新源与旧源的运输、新源安装、旧源拆卸等。

二、本次招标最高限价：16万元。

三、投标报名时间2023年10月8日至2023年10月14日

开标时间2023年9月 日，地点：设备科809室

四、投标报名地点：三明市第一医院设备科，电话：5183938

五、付款方式：

放射源到货安装验收合格予以付款，报价人提供加盖单位公章的正规发票，询价人支付相应的款项。

六、采购文件的编制、装订、密封要求

采购文件的编制：采购文件由资格证明文件和商务标两部分组成，均须单独装订成册和密封。

1. 资格证明文件主要包括复印件一式叁份，正本一份，副本两份（注：“资格证明文件封面”必须加盖投标单位法人公章和法定代表人签章）
2. 封面（须加盖法人公章）；
3. 法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证明）；（格式见附件）
4. 营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件，（四证合一）均可。

上述材料复印件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评审结果。对于未能提供以上有效证件或所提供的证件有不合格的投标人，其投标文件作废标处理。

七、投标文件的密封

投标文件采用密封递交，在密封面上应标明采购人名称、项目名称、编号、报价人名称、报价人地址和“于2023年10月16日15：00之前不得开启的字样”并加盖单位公章。未按要求密封的报价书将被拒绝接收。投标人应当将商务标正、副本密封于商务标袋内；资格证明文件正、副本密封于资格证明文件袋内。报价文件应在报价截止时间前送达，在报价截止时间以后送达的报价文件，采购人有权拒绝接受。报价单位的相关资质及证明原件应能随时接受现场验证。

八、评标方式：竞争性谈判采购，采用最低价评标方式。

三明市第一医院

2023年10月8日