货物和服务项目

询价文件

询价项目名称： 急救中心及B座住院病房弱电间安全整改项目

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年04月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就急救中心及B座住院病房弱电间安全整改项目采购进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

一、项目名称：急救中心及B座住院病房弱电间安全整改项目

二、项目内容及要求：

因列东院区急救中心、病房B座两栋楼的弱电间线路复杂，网络机柜交换机带电工作，对 同一井道内的氧气管道造成影响，存在安全隐患。现需要对两栋楼的弱电线路及相关设备进行整改，消除存在隐患。

1.巡查各楼层线路，按顺序做好井道内现有设备标识。网络信息点相关网络线路退出弱电间，网络机柜相应整体迁出。迁移时需保障原有线路的正常使用，减少施工期间对正常业务使用的影响。

2.弱电间原有强电线路迁出，网络线采用网络线槽加以屏蔽，弱电间要求无任何电源源头及电源线路。

3.在其楼层相应位置重新定位网络机柜及相关设备。

4.对弱电线路迁出后的新机柜的网络线重新理线，做好标识，以保证日后网络维护的需要。

建设整改必须包含但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年05月2日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

七、报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日