货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：    基层影像系统与我院影像系统对接项目

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年04月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就基层影像系统与我院影像系统对接项目进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：基层影像系统与我院影像系统对接项目

二、项目内容及要求：

1、功能要求

（1）功能覆盖三明市第一医院以及管辖社区医院；

（2）下级医院医生登录三明市区域影像平台进行检查登记、拍片检查、初步诊断（若有），若该患者为疑难病例，下级医院医生通过三明市区域影像平台的三明市一远程诊断功能按钮，向上级医院医生申请远程诊断；

（3）三明市区域影像平台将该病例的检查信息、检查图像、初步报告等信息同步给三明市一PACS系统；总院医生登录三明市一PACS系统，书写诊断报告、审核、签字、发布；三明市一PACS系统将该病例的最终报告同步给三明市区域影像平台；

下级医院医生通过三明市区域影像平台调阅最终报告。

（4）基于信息安全等级保护3级标准规范，上级医院的三明市一PACS系统与市卫健三明市区域影像平台通过政务网/专网的方式联通，在各前置机上部署数据交换服务，实现三明市一PACS系统与三明市区域影像平台的数据交换。

（6）数据全程跟踪：为保障“基层检查、上级诊断”业务的连续性、保障基层患者的医疗服务质量，必须对远程影像诊断项目运营期间的所有生产数据进行整体流程的跟踪，达到信息准确、申请便捷、进度可查、结果及时的应用效果。

（7）数据字典维护：为提高远程影像诊断业务的可追溯性、完善基层远程影像诊断业务的信息管理，必须对基卫PACS系统的数据字典进行维护，包括诊断标识、医院名称、医院代码、报告标识等，方便下级医院医生有效控制医疗风险。

（8）系统故障排查：系统故障分析和定位是保障业务稳定性的重要工作。在项目运行期间，技术人员将对接六家医院的双边故障问题，配合第三方系统厂商定位故障产生的原因和责任方，共同做好故障处理工作，尽快修复问题、恢复业务运行。

2.软件服务

（1）要求提供不低于五年的维护服务。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年5月9日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

七、报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日