货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：   医学教育科教学考室监控增补

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年05月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就国家传染病智能监测预警前置软件服务器进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：医学教育科教学考室监控增补

二、项目内容及要求：

- 1、 监控摄像头配置不低于以下配置要求，数量5个：

- 焦距：固定焦距；视场角：2.8 mm，水平视场角：105°，垂直视场角：58°，对角线视场角：123° 4 mm，水平视场角：81°，垂直视场角：44°，对角线视场角：97°；最大光圈数：F2.0。

- 云台：水平范围：0°-345°；垂直范围：0°~80°；水平速度：4~21°/s；垂直速度：4~19°/s。

- 视频：最大图像尺寸：1920 × 1080。

- 音频：带拾音功能；环境噪声过滤等

- 管理平台：摄像头要求与原监控平台能统一管理

- 2、原5个摄像头移机：根据科室要求将现有的5个摄像头移位。

- 3、其他要求：标准布线、施工及辅材，网线要求超五类。

- 4、售后要求：提供一年的售后保修服务。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年5月27日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

七、报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日