货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：  生态新城院区智能化增补

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　      2024年11月

- 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就生态新城院区智能化增补进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：生态新城院区智能化增补

- 项目内容及要求：

1、增补内容清单：

| 项目类别 | 增补内容 | 增补清单 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新增监控点位线路 | 在生态新城院区地下室空调主机房、水泵房、污水处理站、屋面等区域增加监控覆盖，共增加53个点位。 | 53个监控点位线路 |  |
| 安防类设备增补 | 为加强生态新城院区安全管理需求，需要在医技楼住院楼等增加9套梯控设备，在门急诊区域增加6个门禁，门诊、核医学、病案科、放疗科、门卫室等区域新增12个紧急报警点，在核医学、高压氧、放疗科、病案科等区域新增红外入侵报警系统4个，新增一套一键报警与市公安一键报警平台对接，安检机移机到列东院区。 | 9套梯控，6个门禁，12个紧急报警点，4个红外入侵报警，一套，公安一键报警系统，一台安检设备移机 |  |
| 智能化设备增补 | - 在原有病房呼吸系统的基础上病房门口增加多色门灯，可以根据呼叫类型门灯亮起不同的颜色，方便护士及时判别呼叫类型；新增病房门口灯467个。 - 医技楼核医学病区及部分临床科室增加床头屏，合计总数21台。 | 病房胶囊门灯467个，床头屏21台 |  |
| 智能照明及智能温控移动端控制 | 1、根据科室管理需要，在现有智能照明及智能温控基系统基础上，增加住院药房、门诊 2楼护士站和门诊5楼会议室本地控制； 2、增加实现智能照明及智能温控移动端控制功能。 | 3个智能照明本地控制，一套智能照明及智能温控移动端控制平台 |  |
| 安全设备优化 | 1、现有两台数据库防火墙各增加2个万兆SFP+板卡（不含光纤接口模块），支持万兆多模光纤接口模块、万兆单模光纤接口模块，不带Bypass（数量1套），4个万兆SFPP插槽（不含光纤接口模块），支持万兆多模光纤接口模块、万兆单模光纤接口模块。（数量1套），SFPP万兆多模光纤接口模块，1*10GE接口（300M,850nm,LC接口）（数量6套） 2、现有数据库安全网关系统增加4个万兆关口，基于INTELXL710网络控制器，4个SFP+10G关口，PCIE3.0 X8总线 | 两套2个万兆SFP+板卡，两套4个万兆SFPP插慒，12个SFPP万兆关纤口模块。4个万兆关口，4个SFP+10G关口。 |  |

- 报价要求：根据上述的增补清单表格提供分项报价，报价应包含安装调试费及所需辅材。

- 增补清单中监控点位线路图纸以及安防类设备增补清单图纸请联系信息科邱工。

4、本项目服务年限：5年。

系统必须包括但不限于以上内容要求。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2024年11月15日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：邱工

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日