**货物和服务项目**

**询价文件**

**询价项目名称： 110一键报警联网**

**招 标 人： 三明市第一医院**

**日 期：　 2025年1月**

**目 录**

第一章 询价公告

第二章 报价书

**第一章 询价公告**

三明市第一医院就110一键报警联网进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

1. 项目名称：110一键报警联网
2. 项目内容及要求：

为进一步加强平安医院建设，坚决防范可能存在的风险，保障医务人员和患者安全，根据《关于进一步加强医院安全秩序管理的通知》文件要求，一键可视化报警装置接入当地公安机关110指挥中心报警平台。

**1、功能要求**

（1）确保能将报警信号以及视频信号顺利连接至三明市110指挥中心。

（2）每月定期维保，确保网络信号能够稳定联网三明市110指挥中心。

（3）要求报警主机具备可视化功能（可兼容：视屏传输、一键报警等功能）具备采用全数字音频处理技术，支持音频双向对讲、喊话、监听，支持通过IE设置参数，远程升级，复位，实时预览视频，具备专业音频编码格式，加密处理，保密通话。

（4）要求支持28181协议（具备符合110指挥中心指定协议要求），并支持报警前预录像功能：当发生报警事情时，可主动上传报警前10-15秒的录像片段。

**2.软件服务**

（1）提供110一键报警联网服务三年，包含续费费用。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
 报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2025年2月2日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

 六、联系方式
 询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950 联系人：罗工

1. 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

**第二章 报 价 书**

致：

 根据贵方为 项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

 据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务） 合同包报价总价为人民币 ，即 （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 被询价人代表签字：

 被询价人（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日