**货物和服务项目**

**询价文件**

**询价项目名称： 救护车车载调度终端**

**招 标 人： 三明市第一医院**

**日 期：　 2025年5月**

**目 录**

第一章 询价公告

第二章 报价书

**第一章 询价公告**

三明市第一医院就救护车车载调度终端进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

1. 项目名称：救护车车载调度终端
2. 项目内容及要求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品项名称** | **规格** | **数量** | **单位** |
| 1 | 救护车车载调度终端 | (1)中央处理器：核心内核数≥8核心，主频≥2.4GHZ；(2)内存：运行内存≥8GB；(3)存储：存储空间≥128GB；(4)操作系统：支持安卓12以上；(5)通讯网络：支持2G/3G/4G/5G网络，支持全网通，支持SA/NSA网络；(6)SIM卡：支持1张SIM卡；(7)TF卡：支持最大1TB外置TF卡；(8)屏幕尺寸：≥8英寸；(9)分辨率：≥800\*1280 亮度：≥450cd/㎡；(10)触摸屏：支持湿手触摸，手套触摸；(11)定位模块：须仅支持单模北斗；(12)水平精度≤5米，垂直精度≤5米；(13)车载电源：支持ACC/正极/负极接头，并支持ACC ON/ACC OFF状态监控；(14)终端内置安装急救行业专用车载软件，并需要与现运行的防猝死院前急救信息化平台实现全功能对接； | 4 | 台 |
| 2 | 售后 | 1. 保修期：≥2年
2. 服务响应时间：7\*24小时维修客服响应热线；

提供现场操作培训，保证操作人员正常使用设备的各种功能 |

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
 报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2025年5月19日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

 六、联系方式
 询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950联系人：邱工

1. 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

**第二章 报 价 书**

致：

 根据贵方为 项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

 据此函，签字代表宣布同意如下：

 1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务） 合同包报价总价为人民币 ，即 （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

 2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

 3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

 地址： 邮编：

 电话： 传真：

 被询价人代表签字：

 被询价人（全称并加盖公章）：

日 期： 年 月 日