| 序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字乳腺X射线机 | Senographe Essential | GE | 676755BU0 | 49KV 100MA | 列东院区医技楼1楼放射科乳腺 DR机房 |
| 2 | 医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | 飞利浦 | 54112259 | 150KV 800MA | 列东院区医技楼1楼放射科放射检查室(一) |
| 3 | 骨密度仪 | GE PRODIGY ADVANCE | GE | 303102 | 76KV 3MA | 列东院区医技楼1楼放射科骨密度室 |
| 4 | X射线系统（DR） | Essenta DR Compact | 飞利浦 | 52847844 | 150KV 800MA | 列东院区白沙分部放射科1楼DR机房 |
| 5 | 移动式摄影X射线机（移动DR） | Mobile Diagnost Wdr | 飞利浦 | 16000006 | 125KV 320MA | 列东院区医技楼1楼放射科 |
| 6 | 牙科X射线机 | HELIODENT Plus D3507 | 西诺德 | 2117 | 70KV 7MA | 列东院区门诊综合楼5楼口腔放射室牙片机房 |
| 7 | X射线计算机断层摄影设备( CT机） | Aquilion ONE TSX-301A | 东芝/日本佳能 | 2EB1132300 | 130KV 580MA | 列东院区医技楼1楼CT室(2) |
| 8 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT） | ORTHOPHOS XG 3D Ceph | 西诺德 | 651895 | 90KV 16MA | 列东院区门诊综合楼5楼口腔室口腔CT 机房 |
| 9 | 医用X射线摄影系统（DR） | Digital Diagnost | 飞利浦 | 802074 | 150KV 800MA | 列东院区医技楼1楼放射科放射检查室(二) |
| 10 | 车载DR | 6600 | 蓝韵 | MB0317400008 | 150KV 400MA | 列东院区闽G181KA救援车 |
| 11 | CT | UCT528 | 上海联影 | 230219 | 140 kV 350mA（40排） | 列东院区三化分部综合楼一楼CT检查室 |
| 12 | DR | Multix Fusion MAX | 西门子 | 20470 | 150 kV 1000mA | 列东院区医技综合楼一层放射科检查室5 |
| 13 | 床边DR | MobiEye 700 | 深圳迈瑞 | C8-03000480 | 125kV 500mA | 列东院区医技综合楼一层放射科 |
| 14 | CT | Optia CT520 | GE | CBCRG2000017HM | 350MA 140KV | 列东院区医技楼一楼CT室（1） |
| 15 | CT | Revolution CT | GE | REGCN1900023YC | 140 kV 740mA （256排） | 列东院区医技楼一楼CT室（3） |
| 16 | 方舱CT | UCT528 | 上海联影 | 236416 | 140 kV 350mA （40排） | 列东院区发热门诊 |
| 17 | DR | Digital Diagnost C90 | 飞利浦医疗系统研发和制造中心有限公司 | 国械注进20202060428 | 150KV 800MA | 列东院区三钢分院一层放射科 |
| 18 | 40排车载CT | uCT528 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 296011 | 140kv 525mA | 车牌号闽G989KE体检车内使用（三钢分院） |
| 19 | 数字化X射线透视摄影系统 | SONIALVISIONC200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N123 | 150kV 500mA | 列东院区医技楼一层放射科检查室3 |
| 20 | DSA | Discovery IGS 7 | GE | D4-19-014 | 125KV 1000MA | 列东院区外科大楼5楼手术室（13） |
| 21 | 移动小C臂机 | BV-Libra | 飞利浦 | MMM17AD | 7.2MA 110KV | 列东院区外科大楼5楼手术室 |
| 22 | 小C臂机 | OEC 9900 Elite | GE | E9XXXZ50018 | 120KV 150MA | 列东院区外科大楼5楼手术室 |
| 23 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300156HL | 110KV；25MA | 生态新城分院医技楼四层手术室①、②、⑨、⑩、㉓ |
| 24 | c型臂移动式X射线机 | GE OEC One CFD | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB9SS2300157HL | 110KV；25MA | 生态新城分院医技楼四层手术室②、②、⑨、⑩、㉓ |
| 25 | 体外冲击波碎石机 | HK.ESWL-VI | 深圳市慧康医疗器械有限公司 | 2885 | 110KV 10MA | 列东院区医技楼 2楼体外碎石室 |
| 26 | DSA | Allura Xper FD20 | 飞利浦 | 68477931 | 125KV 1250MA | 列东院区医技楼二楼介入室 |
| 27 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M12 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 782 | 管电压 125kv 管电流1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA 手术室OP1 |
| 28 | 数字减影血管造影X线机 (DSA) | Azurion 7 M20 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | 2066 | 管电压 125kv 管电流1000mA | 生态新城院区医技楼四层DSA 手术室OP2 |
| 29 | 直线加速器 | Clinac 23EX | 瓦里安 | 3489 | X线15MV 电子线20MEV | 列东院区行政楼楼负一层加速器机房 |
| 30 | 螺旋断层放射治 疗系统（TOMO） | TomoH | 安科锐股份有限公司 | 0110671 | 治疗 X 线束能量 6MV，治疗等中心处的标称剂量率最大值为 861cGy/min；CT扫描 X 射线能量 3.5MV，剂量率为 47cGy/min | 生态新城院区医技楼地下二层放疗科加速器机房1 |
| 31 | 近距离治疗后装设备（后装治疗机） | KL-HDR-C | 北京科霖众医疗科技有限公司 | 202304123 | 192Ir 初始活度3.7×1011Bq（10Ci） | 生态新城院区医技楼底下二层放疗科后装机房 |
| 32 | CT模拟定位机 | Discovery RT | 航卫通用电气医疗系统有限公司GE | CBDYG2300026HM | 最大管电压：140KV，；最大管电流：800mA | 生态新城院区医技楼地下二层放疗科CT模拟定位机房 |
| 33 | 单光子发射及X射线计算机断层成像系统（SPECT/CT） | NM/CT 870 DR | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 235940HL4 | 140kV；560mA | 生态新城院区医技楼地下一层核医学科SPECT/CT机房 |
| 34 | 正电子发射及X射线计算机断层成像系统（PET/CT） | Discovery MI | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | NE3FS2300003 | 140kV；560mA | 生态新城院区医技楼地下一层核医学科PET/CT机房 |
| 35 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM go.Fit | 上海西门子医疗器械有限公司 | 154592 | 140kV；825mA | 生态新城院区医技楼一层CT诊室1 |
| 36 | 数字化X射线透视摄影系统（胃肠机） | SONIALVISION C200 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 62N140 | 150kV；800mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室6 |
| 37 | 数字化摄影X射线机（DR） | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 230036 | 150kV；1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室1 |
| 38 | 数字化摄影X射线机（DR） | DigitalDiagnost C90 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 | 230030 | 150kV；1000mA | 生态新城院区医技楼一层放射科诊室3 |
| 39 | 移动DR | DRX-Revolution | 锐科（上海）医疗器材有限公司 | 20117 | 150kV；630mA | 生态新城分院各临床科室 |
| 40 | 乳腺DR | Senographe Pristina | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | DC2SS2400004HL | 49KV 100mA | 生态新城分院医技楼一层医学影像科DR诊室8 |
| 41 | 骨密度仪 | Lunar iDXA | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | A1SS2400003 | 100kV；2.5mA | 生态新城分院医技楼一层医学影像科DR诊室5 |
| 42 | c型臂X光机（ERCP专用） | OEC Elite CFDx Professional | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB7SB2300008HL | 120kV 10mA | 生态新城分院医技楼 三层内镜中心 ERCP室 |