附件3：设备目录汇总表：

手术室设备及附件一批

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电刀 | 6 | 套 | - 本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极）。 - 本机用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。 - 采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。 - 具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极软凝、点凝、面凝和双极标准凝（普凝）、强凝等9个工作模式。 - 本机采用五路输出：两个脚控输出、两个手控输出、一个双极脚控输出。 |
|  | 电动手术床 | 8 | 套 | - 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定、平移。 - 手术床具备多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。 - 手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。 - 手术床配置腰桥和平移功能。 - 满足手术室的各种情况使用。 |

麻醉手术吊塔

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 麻醉手术吊塔 | 7 | 套 | - 配置双臂腔镜吊塔和双臂麻醉吊塔； - 每套双臂腔镜吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）； - 每套双臂麻醉吊塔配置：吊柱式箱体1套、托盘3层（带防滑防脱边轨）、抽屉1个、输液臂带输液架1套、气体插座1套（氧气2个、空气2个、二氧化碳2个、负压吸引2个、氮气1个、废气排放1个）、电源插座21个（两面各10个10A共20个；16A 1个）、网络接口2个、等电位端子2个、漏篮2个（长款1个，短款1个）、视频接口1套（视频接口类型SDI、DVI、HDVI、HDMI等）。 |

听力计

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 飞秒激光角膜屈光治疗机 | 1 | 套 | - 1、测试功能：气导测听、骨导测听、言语测听、声场测听、特殊测试； - 2、气导频率范围：125~8000Hz；气导声强范围：-10~120dB HL； - 3、骨导频率范围：250~8000Hz；骨导声强范围：-10~80dB HL； - 4、刺激声类型：纯音、啭音、脉冲音； - 5、啭音：1-10Hz正弦波，±5%调制； - 6、监听：主机内置扬声器监听输出，亦可外接耳机监听； - 7、报告打印：支持设备直连打印机和通过工作站打印2种模式。 |