货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：  列东院区部分楼栋设备拆移及光纤敷设

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　     2026年1月

# 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就列东院区部分楼栋设备拆移及光纤敷设进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：列东院区部分楼栋设备拆移及光纤敷设

- 项目内容及要求：

1、项目内容：

为配合医院整体规划与建设需要，现计划开展以下工作：

（1）对列东院区内行政楼及A、B栋住院楼内的相关设备进行系统性、完好性拆移。

（2）根据医院要求，敷设综合楼、病案楼、外科楼等光纤链路。

本项目旨在确保设备拆除、安装过程安全、规范、高效，保障设备完整性；同时高标准完成光纤敷设工程，确保网络稳定可靠。

2、项目要求：

（1）设备拆除

1）拆除范围

a.行政楼: 包括但不限于内外网AP、交换机、机柜、监控设备、LED 屏、音响设备、会议设备、会议屏等;

b.住院A、B两栋楼：包括但不限于内外网AP、呼叫系统相关设备、各系统显示屏、电视、门禁系统相关设备、监控设备、交换机、机柜等;

2）拆除、安装要求

a.所有设备需完好拆除，确保其功能性不受损，可供后续使用;

b.拆除过程中需采取必要保护措施，避免对设备造成划伤、碰撞、变形等损坏;

c.各系统需由专业技术人员操作，确保拆卸过程符合技术规范；

d.拆除后的设备需进行分类整理、编号登记，并妥善包装、暂存于指定区域；

e.按院方要求将部分设备安装到指定区域，确保设备正常可用。

3）其他服务

a.负责拆除过程中产生的普通包装废弃物清理及现场基本整理；

b.协助医院进行设备清点与交接；

c.如需特殊工具或机械，由供应商自行准备并确保符合安全标准;

（2）光纤敷设

1）敷设范围与路由

a.新建一组主干光纤，以外科楼为汇聚节点，分别敷设至以下楼宇：

外科楼 → 门诊楼

外科楼 → 急诊楼

外科楼 → 医技楼

外科楼 → 病案楼

外科楼 → 综合楼

b.具体路由需根据现场勘察确定，需尽量利用现有管井、桥架，如需开挖、穿墙、架空等，须提前报方案并经医院确认，且费用包含在本项目中。

2）技术要求

a.光纤类型：采用单模光缆，芯数需满足未来扩展需求（不低于12芯）。

b.敷设标准：符合国家通信线路敷设规范，确保光缆有适当冗余、弯曲半径达标、并有明确标识。

c.接续与测试：所有接续点需采用熔接方式，每链路衰减值需符合行业标准。

d.设备端接：各楼宇光缆需端接至指定网络机柜的光纤配线架，并做好标签。

3）其他要求

a.施工不得影响医院正常医疗秩序，夜间或周末作业需提前申请。

b.恢复因施工损坏的路面、墙面、绿化等原状。

c.提供完整的竣工图纸、测试文档及光纤链路对应表。

3、报价要求

（1）报价需分为两部分单独列明：

第一部分：设备拆除及安装费用（按行政楼、住院楼A、住院楼B分别根据楼层列清各设备的明细项）

第二部分：光纤敷设费用（按5条链路分别报价，明细应至少包含：光缆材料费、敷设施工费、熔纤、熔纤盘、尾纤及测试费、辅材费、恢复费等））

（2）报价需包括人工、材料、设备、测试、管理、税金、保险及所有杂费。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2026年1月31日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：沈女士

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日