附件3：设备目录汇总表：

| 项目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冰箱 | 6 | 套 | - 温度2-8℃，带锁； - 冰箱容积：1台≥100L，5台≥300L。 |
| 2 | 高清刻录系统 | 1 | 套 | 1、显示触控屏，触控屏分辨率最大支持≥1920*1080。 2、可录入患者基本信息，录制过程中科实时预览正在录制的画面，并显示已录入时长及分段时长信息。 3、可自主选择存储路径，实时显示可用空间。 4、支持分段录制，支持录像自动清理，可根据存储空间设置自动清除过往影像资料。 5、支持参数设置，支持暂停，可实现自动拼接，支持DVI/HDMI/SDI/VGA等主流高清信号的接入，并可选择分辨率。 6、内置大容量存储，容量≥2TB。 |
| 3 | 电动美容床 | 6 | 张 | - 电机控制，整体升降； - 带轮可推； - 测控，可调节腰部拱起； - 不少于3段式。 |