## 神经外科组内镜手术器
手术室（神经外科组）内镜手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
剥离器 |  | 直径3mm,50°角弯，总长250mm， | 材质：显微剥离器，刮圈，无刃，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球 纹手柄。 | 1
剥离器 |  | 直型，50°弯环形，头端直径3mm，总长度240mm | 材质：显微剥离器，无刃，金柄 | 1
剥离器 |  | 直径5mm，侧角弯环形，总长250mm | 材质：显微剥离器，刮圈，无刃，工作端材质为不锈钢，握柄材质为钛合金，高夫球纹手柄 | 1
剥离器 |  | 直型，总长240mm | 材质： 显微剥离器，镰刀状头端，金柄 | 1
鼻组织钳 |  | 头端宽2.5mm, 工作长度180mm | 材质： 显微鼻组织抓钳，环把枪状，上弯尖圆头 | 1
显微剪 |  | 45°上弯 | 材质： 显微剪，精细型，球头保护 | 1
鼻组织钳 |  | 直头，工作长度150mm，刃口宽2.5mm | 材质： 鼻黏膜钳，环把枪式 | 1
鼻组织钳 |  | 45°上弯头，工作长度150mm，刃口宽2.5mm | 材质： 鼻黏膜钳，环把枪式 | 1
鼻组织钳 |  | 直长圆头，工作长度150mm，刃口宽3.5mm | 材质：筛窦咬骨钳，环把枪状， | 1
鼻组织钳 |  | 45°上弯尖圆头，工作长度150mm，刃口宽3mm | 材质： 筛窦咬骨钳，环把枪状 | 1
吸引管 |  | 头端3.0mm带保护头，15mm处上弯30°，工作端150mm |  | 1
鼻窦镜 |  | 0°内窥镜，φ4mmx175mm |  | 2
内窥镜消毒盒 |  |  | 材质：内窥镜消毒盒 | 2
专用器械盒 |  |  | 材质：双层消毒盒 | 1
剥离器 |  | -45°反向角弯，直径3mm，无刃。直型，总长度180mm，工作长度80mm-160mm可调，9级刻度可视 | 材质：M6#，圆盘状头端，黑色PVD镀层。需配套专用手柄 | 1
剥离器 |  | 长10.50mm， | 材质：黑色，可旋拧伸缩，高尔夫球纹防滑设计，类肤材质，可重复高温高压消毒 | 1
消毒盒 |  |  | 材质:专用消毒盒 | 1
合计 |  |  |  | 19

## 神经外科组显微器械
手术室（神经外科组）显微器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
显微剪 |  | 总长180mm,工作长度75mm，开口Max6mm,直头，刃口带细齿 | 阔口强力鲨鱼剪，手柄钛合金材质，工作端 不锈钢材质 | 1
显微剪 |  | 总长225mm,工作长度90mm，开口Max6mm,直头，刃口带细齿 | 阔口强力枪式鲨鱼剪，刺刀状，手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质， | 1
显微剪 |  | 总长225mm,工作长度90mm，直头，刃口带细齿 | 深部枪式鲨鱼剪(标准型,直头)，刺刀状，手柄钛合金材质,工作端不锈钢材质，握柄带鲨鱼鳍 | 1
显微剪 |  | 总长225mm,工作长度90mm，上弯头，刃口带细齿 | 深部枪式鲨鱼剪(上弯)，刺刀状,手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质，握柄带鲨鱼鳍 | 1
显微剪 |  | 总长225mm,工作长度90mm,右侧弯头，刃口带细齿 | 深部枪式鲨鱼剪(右弯)，刺刀状，手柄钛合金材质，工作端不锈钢材质。握柄带鲨鱼鳍 | 1
组织镊 |  | 总长220mm,工作长度90mm，直头，精细头端，头端宽度0.3mm | 深部枪式鲨鱼镊(直头),刺刀状，手柄钛合 金材质，工作端不锈钢材质。带细纹，握柄带鲨鱼鳍 | 1
取瘤镊 |  | 规格3.5mm*2.75mm,2.75mm*2mm,总长度216mm | 深部枪式，中碗口，钛合金材质 | 2
器械盒 |  |  |  | 1
合计 |  |  |  | 9

## 神经外科显微精细医疗器械
手术室（神经外科组）显微精细器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
骨凿 |  | 枪型半圆凿3.0mm，总长200mm | 1
显微组织镊 |  | 枪型，头端匙口直头1.5mm， 总长240mm,工作端120mm | 1
显微组织镊 |  | 枪型，头端匙口直头2.0mm， 总长240mm，工作端120mm | 1
鼻窥器 |  | 双外翻72x10 | 1
椎板咬骨钳 |  | 超薄型拆卸式90° 210x2mm | 1
椎板咬骨钳 |  | 超薄型拆卸式130° 210x2mm | 1
合计 |  |  | 6

## 乳腺外科组
手术室（乳腺外科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
精细手术剪(小血管剪) |  | 直尖，小血管 | 3
精细手术剪(小血管剪) |  | 弯尖小血管 | 3
整形镊 |  | 直有钩 | 3
整形镊 |  | 直有齿 | 3
显微镊 |  | 直平台 | 6
显微组织剪 |  | 直型，带齿 | 3
显微组织剪 |  | 弯型，带齿 | 3
显微持针钳 |  | 弯型 | 3
持针钳 |  | 精细 | 3
止血钳 |  | 直型，精细蚊式 | 12
直角钳 |  | 200mmx16mm | 10
精细止血钳 |  | 180mm弯金 | 20
组织钳 |  |  | 20
精细剪 |  | 钳式，单关节，弯，窄头，小切口 | 5
甲状腺拉钩 |  | φ2.5x220mm左钩 | 3
甲状腺拉钩 |  | φ2.5x220mm右钩 | 3
克氏针折弯钳 |  |  | 8
股骨撑开器 |  | 全长430mm | 1
止血钳 |  | 弯型，精细，蚊式 | 12
显微止血夹 |  | 16x0.8，直头，方尾5.5 | 12
灭菌盒(带盖配硅胶软垫) |  | 220mm300mmx50mm | 2
冲洗针 |  |  | 3
冲洗针 |  |  | 3
综合组织剪 |  | 弯，镶片 | 10
止血钳 |  | 直全 | 80
组织钳 |  |  | 60
合计 |  |  | 294 |  | 0

## 急诊外科组
手术室（急诊外科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
显微镊 |  | 160*0.15，直型，圆柄材质：钛合金 | 8
显微镊 |  | 160直型材质：钛合金 | 2
显微镊 |  | 160，弯型材质：钛合金 | 2
显微持针钳 |  | 160*0.4，直型材质：钛合金 | 2
显微持针钳 |  | 160*0.4，弯型材质：钛合金 | 2
不锈钢方盘 |  | 310*240*31材质：钛合金 | 2
合计 |  |  | 18

## 鼻科器械
手术室（鼻科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
肿瘤摘除钳 |  | 180x3直头 | 1
精细髓核钳 |  | 200x3x7 握柄式 | 1
骨膜剥离器 |  | 190，宽6/4，圆头/平刃，牙用 | 1
鼻剪 |  | 160，上介 | 1
乳突牵开器 |  | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1
镶片持针钳 |  | 220、直，粗针0.5 | 1
组织镊（枪型镊） |  | 160，枪状，带齿 | 1
乳突牵开器 |  | 130×18，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 1
活检钳（喉用） |  | 260×2.5×45°，上弯，圆口，弯杆 | 1
活检钳（喉用） |  | 260×2.5×45°，上弯，匙形口，弯杆 | 1
支撑喉镜.支撑架 |  |  | 1
支撑喉镜 |  |  | 1
探针（鼻用） |  | 210×Ф2.5，弯，圆头 | 1
上颌窦探针 |  | 190×Φ1×Φ2 | 1
扁桃体穿刺针 |  | （管Φ1.2 芯中0.6） 弯 | 1
鼻腔吸引管 |  | 150×Ф3×24，弯 | 1
鼻骨膜剥离器 |  | 180×3，单头带吸引铲形 | 3
鼻中隔咬骨钳 |  | 180×3，对咬口 | 2
鼻组织钳（鼻息肉钳） |  | 120×3，直尖圆，带孔 | 2
鼻组织钳（鼻息肉钳） |  | 120×3，角弯45°，尖圆头，带孔 | 2
鼻咬切钳 |  | 120×3，盖板式，角弯，45°，长圆头 | 2
鼻咬切钳 |  | 120×3，盖板式，直型，长圆头 | 2
鼻咬切钳 |  | 100×3，反切，带吸引，长圆头 | 2
喉内窥镜12°(优视) |  | 4.8x129（斜视） | 1
合计 |  |  | 32

## 口腔外科组正颌手术器械
（口腔外科组）正颌手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
牙科开口器 |  | 开口器，成人，2支装，可反复高温高压 | 1
器械钳 |  | 外科牵开器，22cm，窄，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
持骨钳 |  | 复位钳，23.5cm，左，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
持骨钳 |  | 复位钳，23.5cm，右，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，8mm，17.5cm。 | 2
拉钩 |  | 外科牵开器，11/15x70mm，22cm。 | 2
剥离器 |  | 骨刮匙，7mm，17.5cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
剥离器 |  | 骨刮匙，9mm，17.5cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 骨凿，8mm，23cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
器械钳 |  | 改良型细头把持器（左），带把持矫正齿，左四个，右两个，不闭合，≤19cm长。材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
器械钳 |  | 改良型细头把持器（右），带把持矫正齿，左四个，右两个，不闭合，≤19cm长。材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，8mm，22cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，12mm，22cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，8mm，22cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，12mm，22cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，16cm | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，10x31mm，22cm | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，11x42mm，22cm | 1
骨凿 |  | 骨凿，18.5cm，6mm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
剥离器 |  | 腭裂刮匙，18cm，右，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
剥离器 |  | 腭裂刮匙，18cm，左，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，小，4.0mm，15cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
骨凿 |  | 平骨凿，有刻度，18cm，5mm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
剥离器 |  | 剥离子，尖/钝，6.5mm，19cm，材质为采用DIN的X38CrMoV15的不锈钢。 | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，16x80mm，22cm | 1
拉钩 |  | 骨刮匙，7mm，17.5cm | 1
拉钩 |  | 外科牵开器，向下，22.5cm，14x70mm | 1
合计 |  |  | 29 |  | 0

## 口腔外科组微创拔牙器械
（口腔外科组）微创拔牙器械器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
拔牙钳 |  | 17cm | 上颌1、2、3牙位 | 1
残根钳 |  | 17cm | 上颌通用型残根取出钳 | 1
拔牙钳 |  |  | 下颌1、2、3、4、5牙位拔 | 1
残根碎片取出钳 |  |  | 残根碎片取出钳 | 1
牙挺 |  |  | 金属手柄微创牙挺，3mm刃宽，直角度 | 1
牙挺 |  |  | 金属手柄微创牙挺，3mm刃宽，弯角度 | 1
牙挺 |  |  | 金属手柄微创牙挺，5mm刃宽，直角度 | 1
牙挺 |  |  | 金属手柄微创牙挺，5mm刃宽，弯角度 | 1
牙挺 |  |  | 残根挺，右弯，2mm宽工作刃 | 1
牙挺 |  |  | 残根挺，左弯，2mm宽工作刃 | 1
合计 |  |  |  | 10 |  | 0

## 耳科器械
（耳科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
中耳息肉钳 |  | 80*0.8*45° | 黑色，上弯、橄榄型 | 2
中耳息肉钳 |  | 0.5*0.8 | 黑色，直型 | 2
中耳息肉钳 |  | 0.8*1.3 | 黑色，直型 | 2
中耳息肉钳 |  | 45°*0.5*0.8 | 上弯 | 2
中耳息肉钳 |  | 45°*0.8*1.3 | 黑色，上弯 | 2
耳刮匙 |  | 45°*1.2（带吸引） | 左开口 | 2
耳刮匙 |  | 90°*1.5（带吸引） | 左开口 | 2
耳刮匙 |  | 45°*1.2（带吸引） | 右开口 | 2
耳刮匙 |  | 90°*1.5（带吸引） | 右开口 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 45°*2.6（带吸引） |  | 2
耳道皮瓣刀 |  | 55°*2.6（带吸引） | 前端吸引 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 55°*2.2（带吸引） | 前端吸引 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 0°*2.3（带吸引） | 左开口 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 0°*2.3（带吸引） | 右开口 | 2
麦粒钳 |  | 0.5*4 | 黑色 | 2
镜鞘（带水阀） |  | 配内镜规格2.7*110mm0° |  | 2
镜鞘（带水阀） |  | 配内镜规格2.7*110mm30° |  | 2
麦粒钳 |  | 80*3 | 直型 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 160*2*45° | 角弯 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 160*2.5*45° | 角弯 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 160*2*90° |  | 2
耳道皮瓣刀 |  | 160*2 | 直型 | 2
耳道皮瓣刀 |  | 160 | 镰状 | 2
剥离器 |  | 160*1.8 |  | 2
剥离器 |  | 160*1.5 |  | 2
尖头耳针 |  | 160 |  | 2
耳针 |  | 160*1.2*45° | 角弯，直型 | 2
耳针 |  | 160*1.5*90° | 角弯，直型 | 2
显微直剪刀 |  | 0.7mm |  | 2
显微剪刀 |  | 0.7mm | 左弯 | 2
显微剪刀 |  | 0.7 mm | 右弯 | 2
显微剪刀 |  | 0.7,mm | 上弯 | 2
吸引器 |  | 1 | 带负压片 | 2
吸引器 |  | 1.5 | 带负压片 | 2
吸引器 |  | 2 | 带负压片 | 2
吸引器 |  | 0.8 | 带负压片 | 2
吸引器 |  | 1.2 | 带负压片，上弯 | 2
吸引器 |  | 1.2 | 带负压片，上弯 | 2
合计 |  |  |  | 76 |  | 0

## 鼻科手术器械（专科）
（鼻科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 参考品牌
鼻咬切钳 |  | 0° 3.0✕130mm 粘膜 |  | 2
鼻咬切钳 |  | 0° 3.0✕130mm 粘膜 |  | 2
鼻咬切钳 |  | 45° 3.0✕130mm |  | 2
鼻咬切钳 |  | 45° 3.0✕130mm |  | 2
鼻筛窦钳 |  | 0° 3.5✕130mm |  | 2
鼻筛窦钳 |  | 45° 3.5✕130mm |  | 2
鼻组织剪 |  | 直11.5cm |  | 2
鼻息肉钳 |  | 前后开口65° |  | 2
鼻息肉钳 |  | 左右开口65° |  | 2
鼻息肉钳 |  | 下弯100°，张开115° |  | 2
鼻咬切钳 |  | 2.5mm（反咬360°旋转张开70°） |  | 2
蝶窦咬骨钳 |  | 3.0✕170mm |  | 2
蝶窦咬骨钳 |  | 3.0✕170mm 30° |  | 2
蝶窦咬骨钳 |  | 3.0mm 上弯70° |  | 2
鼻吸引管 |  | 70°φ3.0（钝头） |  | 2
鼻吸引管 |  | φ2.5 |  | 2
鼻吸引管 |  | φ3.0 |  | 2
鼻吸引管 |  | 60°φ2.5（平口） |  | 2
鼻吸引管 |  | 60°φ3.0（平口） |  | 2
鼻剥离器 |  | 4.5✕19cm（双头） |  | 2
鼻剥离器 |  | 3.0mm单面带吸引 旋转0° |  | 2
鼻黏膜刀 |  | 镰状尖头 |  | 2
上颚窦探针 |  | 双头 |  | 2
刮匙 |  | 2✕6 长圆口45° |  | 2
鼻骨锤 |  | 28✕30mm |  | 2
鼻骨凿 |  | 4.0mm 半圆枪式 |  | 2
合计 |  |  |  | 52 |  | 0

## 胸心外科手术器械
（胸心外科组）手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格 | 参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
350mm双关节DeBakey齿 |  | 弧弯高10mm有锁扣 |  | 2
420mm双关节DeBakey齿 |  | 弧弯高20mm有锁扣 |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 折角弯120°mm有锁扣 |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 角弯高20mm有锁扣 |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 角弯高15mm有锁扣 |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 角弯高10mm有锁扣 |  | 2
310mm双关节DeBakey2+3齿 |  | 阻断形头长60mm |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 双动孤弯高20mm(有锁扣) |  | 2
420mm双关节横齿 |  | 卵圆头弯头宽10mm |  | 2
350mm双关节卵圆头 |  | 弯无齿头宽12mm |  | 2
420mm双关节卵圆头 |  | 弯无齿头宽10mm |  | 2
420mm双关节卵圆头 |  | 弯无齿头宽8mm |  | 2
350mm双关节DeBakey齿 |  | 卵圆头C形 左弯有齿头宽10mm |  | 2
350mm 双关节横齿 |  | 蛇形头弯头宽4mm |  | 2
420mm 双关节DeBakey齿 |  | 三角肺叶钳头宽12mm |  | 2
350mm双关节S形DeBakey齿 |  | 蛇形头弯头宽8mm |  | 2
350mm双关节S形横齿 |  | 蛇形头弯头宽6mm |  | 2
350mm双关节S形DeBakey齿 |  | 卵圆头弯头宽 10mm |  | 2
350mm双关节 S形DeBakey齿 |  | 卵圆头C形 左弯有齿头宽10mm |  | 2
350mm双关节淋巴结钳 |  | 弯头径6mm |  | 2
300mm单关节卵圆头 |  | 弯有齿，头宽8mm |  | 2
300mm 单关节卵圆头 |  | 弯无齿，头宽8mm |  | 2
胸腹吸引管 |  | 300mm手柄式(双弯)柄A |  | 2
胸腹吸引管 |  | 300mm手柄式(双弯)柄C |  | 2
胸腹吸引管 |  | 300mm手柄式(双弯)头F |  | 3
腹部推结器 |  | 330mmY型 |  | 2
双关节持针钳 |  | 330mm双关节左大弯 |  | 2
双关节手术剪 |  | 330mm双关节手术剪弯头宽2.5mm |  | 2
血管钳ZP1500RB |  | 330X15 |  | 5
吸引器ZP1555RB |  | 330x18x90° |  | 5
吸引器ZP1589RB |  | 785X5 |  | 5
显微止血夹ZL2020RB |  | 30直头 |  | 3
显微止血夹ZL2021RB |  | 40直头 |  | 3
电凝吸引器 |  |  |  | 3
电凝吸引器ZP932RN |  | 330X5 |  | 1
止血钳 |  | (孤弯高10mm)精细头 |  | 5
止血钳 |  | (孤弯高15mm)精细头 |  | 5
止血钳 |  | (折角弯120°)精细头 |  | 5
止血钳 |  | (角弯高15mm)精细头 |  | 5
手术剪 |  | （弯头） |  | 5
海绵钳 |  | (卵圆头有齿弯头宽10mm) |  | 5
海绵钳 |  | (蛇形头弯头宽6mm) |  | 5
海绵钳 |  | (蛇形头弯头宽8mm) |  | 5
淋巴结钳 |  | LB-02（弯头径8mm） |  | 5
持针钳 |  | （左弯） |  | 5
施夹钳(不带夹) |  | (4尖头部有凹放夹子用于血管闭合) |  | 2
凹凸齿止血夹 |  | 35mm直 |  | 2
凹凸齿止血夹 |  | 35mm弯 |  | 2
腹部推结器 |  | （Y型） |  | 5
胸腹吸引管 |  | (弯尖F) |  | 5
拉钩 |  | (天平拉钩用于钩拉皮肤或组织) |  | 1
眼用剪 |  | 110，直，镶片 |  | 10
眼用剪 |  | 110，弯，镶片 |  | 10
精细手术剪ZC910RB |  | 140，直尖，小血管，镶片 |  | 10
精细手术剪ZC911RB |  | 140，弯尖,小血管，镶片 |  | 10
无损伤镊ZL373RG |  | 180X1.2直 |  | 5
无损伤镊ZL378RG |  | 200x1.2直 |  | 5
镶片持针钳 |  | 180，无损伤针0.2 |  | 5
镶片持针钳 |  | 200，无损伤针0.2 |  | 5
镶片持针钳 |  | 220，无损伤针0.2 |  | 5
胸骨牵开器，成人，双叶移动 |  | 24cm×18cm,3.5×3(叶片) |  | 5
管道钳(皮管钳)ZL617RG |  | 200X45 |  | 5
耐高温塑料盒，带硅胶垫 |  | 265mmx162mmx27mm |  | 5
耐高温塑料盒，带硅胶垫 |  | 200mmx110mmx27mm |  | 5
精细剪ZC896RB |  | 180，弯，镶片 |  | 5
精细剪ZC900RB |  | 220，弯，镶片 |  | 5
3mm90°腔镜分离钳 |  | 30cm直面钳 |  | 2
3mm90°腔镜分离钳 |  | 24cm直面钳 |  | 2
主动脉侧壁钳 |  | 200x40，双角弯，1x2凹凸齿 |  | 2
主动脉侧壁钳 |  | 200X47，双角弯，1x2凹凸齿 |  | 2
主动脉侧壁钳 |  | 240X40，双角弯，1x2凹凸齿 |  | 2
主动脉侧壁钳 |  | 210x70x60角弯，2x3凹凸齿 |  | 2
无损伤镊 |  | 220x2直 |  | 5
261

## 骨科摄像、光纤、刨削手柄
（骨科组）摄像、光纤、刨削手柄手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
4K摄像头（可高温高压） |  |  | 2
成角光缆 |  |  | 2
手控式刨削手柄 |  |  | 2
4.0mm关节镜 |  |  | 2
4.0mm关节镜鞘 |  |  | 2
4.0mm关节镜鞘穿刺锥 |  |  | 2
12

## 骨科膝关节手术器械
（骨科组）膝关节手术器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
刮匙5.4*220mm |  |  | 2
探钩，3.4mm前端，带有5mm标记线 |  |  | 2
探钩，5.4mm |  |  | 2
中号反口篮钳， 3.4mm |  |  | 2
左90°直角咬口篮钳，3.4mm |  |  | 2
右90°直角咬口篮钳，3.4mm |  |  | 2
中开口篮钳，直，220mm杆长 |  |  | 2
微骨折锥 |  |  | 2
膝关节缝合枪 |  |  | 1
枪芯 |  |  | 5
器械盒 |  |  | 4
半月板锉 |  |  | 2
28

## 腔镜器械组
（骨科组）腔镜器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
脊柱微创手术通道扩张管 |  |  | 10
逐级扩张管 |  |  | 2
半套管 |  |  | 4
神经剥离器 |  |  | 2
脊柱手术用神经拉钩 |  |  | 8
神经剥离子 |  |  | 2
骨探针 |  |  | 2
椎间盘铰刀（纤维环切刀） |  |  | 2
骨凿 |  |  | 4
刮匙 |  |  | 4
骨锤 |  |  | 2
椎板咬骨钳 |  |  | 6
椎板咬骨钳手柄 |  |  | 6
髓核钳 |  |  | 4
消毒盒 |  |  | 2
环锯 |  |  | 6
椎间孔镜髓核钳（带角度） |  |  | 5
椎间孔镜髓核钳（直角） |  |  | 5
神经根探沟 |  |  | 2
神经剥离子 |  |  | 2
骨刀 |  |  | 2
锥板咬骨钳 |  |  | 5
骨凿 |  |  | 2
骨刮匙 |  |  | 5
组织钳 |  | 180直 | 60
组织剪 |  | 200弯、综合 | 100
持针钳 |  | 180细针 | 60
组织镊 |  | 140 | 30
精细手术剪(特快型小血管剪) |  | 100直尖、小血管、特快型 | 10
髓核钳(指圈式) |  | 200x3x10 | 6
髓核钳(指圈式) |  | 200x4x10 | 6
针盒 |  |  | 30
腹膜钳 |  | 140直全齿 | 50
甲状腺拉钩 |  | (117、120)一副 小儿甲拉 | 30
手术刀柄 |  | 7# | 20
帕巾钳 |  | 140尖头 | 50
止血钳 |  | 200直全齿有钩 | 50
甲状腺拉钩 |  | 200 一副带槽 | 20
组织剪 |  | 200弯、综合 | 100
止血钳 |  | 140弯全齿 | 50
止血钳 |  | 180弯全齿 | 60
止血钳 |  | 140直全齿 | 60
886

## 骨科基础器械
（骨科组）基础器械一批明细表
品名 | 型号 | 规格参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
小血管剪 |  |  | 2
显微镊 |  |  | 5
显微镊 |  |  | 5
结合式阻血夹 |  |  | 10
显微血管夹 |  |  | 10
显微血管夹 |  |  | 10
显微血管夹 |  |  | 10
显微组织剪 |  |  | 5
显微持针钳 |  |  | 5
显微持针钳 |  |  | 5
空心钢丝引导器 |  |  | 1
空心钢丝引导器 |  |  | 1
空心钢丝引导器 |  |  | 1
空心钢丝引导器 |  |  | 1
空心钢丝引导器 |  |  | 1
换柄式断钉拔出器 |  |  | 2
显微镊 |  |  | 5
显微镊 |  |  | 5
显微镊 |  |  | 5
显微镊 |  |  | 5
双关节吸骨钳 |  |  | 3
双关节吸骨钳 |  |  | 3
左侧角40度双关节吸骨钳 |  |  | 5
左侧角40度双关节吸骨钳 |  |  | 5
复位钳 |  |  | 2
复位钳 |  |  | 2
骨科复位钳 |  |  | 1
钢丝剪 |  |  | 3
钢丝剪 |  |  | 3
空心钢丝引导器 |  |  | 1
122