货物和服务项目

询价文件

询价项目名称：  列东院区机房动环监控系统改造

招  标  人：      三明市第一医院

日      期：　     2026年3月

# 目   录

第一章  询价公告

第二章  报价书

第一章    询价公告

三明市第一医院就列东院区机房动环监控系统改造进行公开询价，欢迎国内具有资质条件的供应商前来参加报价。

- 项目名称：列东院区机房动环监控系统改造

- 项目内容及要求：

- 1、采购内容：

为确保机房环境安全，提升动环监控系统的可靠性与智能化水平，现拟对列东院区的门诊楼与外科楼机房进行动环监控系统改造。以下为项目改造的主要设备清单：

| 序号 | 主要设备 | 数量 | 主要功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网网关 | 2台 | 数据采集与传输，支持多种传感器接入 |
| 2 | 温湿度传感器 | 10台 | 实时监测机房温湿度，带显示屏 |
| 3 | 烟感探测器 | 10台 | 烟雾探测，支持声光报警 |
| 4 | 水浸传感器 | 4台 | 检测漏水情况，重点布设在空调附近 |
| 5 | 红外报警探测器 | 4只 | 探测非法入侵，支持宠物过滤 |
| 6 | 警灯警号 | 2个 | 声光报警提示 |
| 7 | 人脸识别门禁系统 | 2套 | 国密、提升门禁安全性，支持人脸识别开门 |

- 2、要求：

（1）实现机房环境参数的全面监控：实现对温湿度、烟雾、漏水等关键指标的实时监控，及时发现隐患。

（2）实现机房设备的全面监控：实时监测UPS的运行参数与电池健康状态，以及精密空调的温湿度控制与漏水情况，确保机房电力与环境安全。

（3）提升报警与响应能力：通过声光报警、短信/平台通知等方式，及时发现并处置异常，避免因环境问题导致的设备故障。

（4）增强门禁安全管理：升级为人脸识别门禁系统，防止未经授权人员进入机房，提升出入管理的安全性与便捷性。

（5）构建统一的监控平台：通过物联网网关集中采集数据，实现远程监控与管理，支持远程查看与告警推送，提升运维效率。

注：该项目的改造不限于该清单中内容，各报价商根据各自品牌产品需求进行采购内容的增加。

三、被询价人的资格要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条、二十四条及本询价文件规定条件的供应商。

四、报价

1.1报价以人民币为结算货币。

1.2报价为包含税价、货物运送、人工等费用；

1.3被询价人应慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

1.4报价总金额到元为止。

1.5各报价单位可以根据情况选择合同包报价，所报总价为：预算数量×单价。

五、 报价书的递交
    报价书递交的截止时间（投标截止时间）：2026年4月7日17时30分，提交地点为三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）；报价书要求密封包装并加盖单位公章，邮寄或当面递交。

六、联系方式
      询价人：三明市第一医院

地址：三明市第一医院信息科（市图书馆A座18层软件运维室）

邮编：365001；电话：0598-5173950  联系人：邱工

- 报价书需附上建设方案或系统功能详细说明，并且提供近两年内与其他单位签订的此类项目案例（合同或中标通知书，能够体现价格、项目名称、内容等）不少于两份作为参考，报价书及案例均提供一式两份。

第二章  报  价  书

致：

根据贵方为      项目的询价函，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表被询价人提交下述报价：

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附询价文件中规定的应提供的货物（服务）         合同包报价总价为人民币        ，即             （中文表述）。

1.被询价人已详细审查全部询价文件，将自行承担因对全部询价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.被询价人保证遵守询价文件的全部规定，被询价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、被询价人已经过现场踏勘，明确了解全部施工范围和施工内容，明确被询价人的全部权利和义务。

4. 与本询价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

被询价人代表签字：

被询价人（全称并加盖公章）：

日  期：      年     月     日